Форма 3

**Информация**

**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022 года**

**АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания",**

**Вид деятельности: передача электроэнергии**

**регулируемая услуга: передача электроэнергии**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (на 2022 год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Объем передачи электроэнергии:  факт 2021г.: 1 290 001,24 тыс.кВтч | Объем передачи электроэнергии: план 2022 г.: 1 282 713,8 тыс. кВтч | Объем передачи электроэнергии: факт 2022г.: 1 256 957,19 тыс.кВтч | - | Снижение объемов передачи электроэнергии по сетям АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания" в 2022г. в сравнении с 2021г. за счет снижения объемов передачи электроэнергии для ТОО «GLOBAL ENERGY TRADE» (потребитель ПО ЮУЖД –филиала ОАО «РЖД»). |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 79,27% | снижение износа на  1,44 % | 78,34% | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершении всех мероприятий в полном объёме, по результатам частичного исполнения показатель достигнут на 65 % |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 7,21% | 7,78 % | 7,43 % | Субъектом соблюдены показатели | Показатель эффективности рассчитан на снижение потерь от утверждённого на 2022 г. значения 7,78 %, тем самым снижение потерь составило 0,35 %. Показатель достигнут на 1750% |
| 4 | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | факт 2021 г: 1366 шт. | Снижение аварийности на  5,74 % | факт 2022 г.: 1357 шт. | - | В связи с продлением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы по согласованию с РГУ "ДКРЕМ МНЭ РК по СКО" и КГУ "УЭиЖКХ акимата СКО", по причинам, не зависящим от субъекта, достижение данного показателя возможно рассматривать только по итогам завершения всех мероприятий в полном объёме, по результатам частичного исполнения показатель достигнут на 11,5 % |