«АО «СевКазЭнерго» г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 объявляет о проведении  открытого тендера по закупу товаров на 2019 год (полный перечень закупаемых товаров указан в тендерной документации):

Лот № 1 - Клапан регулирующий РПК Ду100 Рр 23,5 МПа Т 250, с МЭОФ 1000/25-0,25У,Fс –

10 см2; Кv- 33 м3/ч, Труба 133х13, РК101.100.00-Э-10, в количестве 3 шт.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г

Лот № 2 - Клапан регулирующий, II впрыск Ду20 Рр37.3 МПа, Т280, Fc-0,97 см2; Kv-3,2

м3/ч, с МЭОФ 250/25-0,25У, труба 32х4, РК102.01.20.00-Э-04, в количестве 4 шт.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г.

Лот № 3 - Клапан регулирующий, I впрыска Ду65 Рр 23,5 МПа, Т250, Fc-2,5 см2; Kv-8,2 м3/ч,

с МЭОФ 250/25-0,25У, труба 76х7, РК102.01.65.00-Э-12, в количестве 2 шт.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г

Лот № 4 - Клапан регулирующий непрерывной продувки в комплекте с дроссельным

устройством Ду20 Рр37.3 МПа, Т280, Fc-0,66 см2; Kv-2,2 м3/ч, с МЭОФ 250/25-0,25У, труба

32х4, РК102.01.20.00-Э-05 + 102Д.20.00, в количестве 4 шт.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г.

Лот № 5 - Клапан регулирующий РПК, дисковый, всережимный (растопка от 0 до номинала),    профиль в седле с растопочным участком, Ду175 Рр23,5 МПа, Т250 с МЭОФ 1000/25-0,25У-97К, Fc-21 см2; Kv-69 м3/ч, расточка патрубков на трубу 219х16, класс герметичности IV-S1 ГОСТ 9544-2015, вес нетто - 700 кг, РК 101.175.00-Э-21, в количестве 3 шт.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г

Лот № 6 - Шар стальной мелющий D40мм (IIгр. пр.), в количестве 130 тн.

Требуемый срок поставки: 3-4 квартал 2019 г.

Место поставки товаров: г. Петропавловск.

К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18.

Пакет тендерной документации можно получить нарочно у секретаря тендерной комиссии в срок до 12 00 часов 05.08.2019 г. включительно по адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, кабинет №5, с 900 до 1800 часов, лично либо через представителя, имеющего при себе доверенность, заверенную подписью первого руководителя и печатью.

Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками АО «СевКазЭнерго» по адресу: СКО, г. Петропавловск,                 ул. Жамбыла, 215, кабинет №5.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 1000 часов 06.08. 2019 г.

Конверты с тендерными заявками на проводимый тендер будут вскрываться в 1200 часов 06.08. 2019 г. по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Сумма, выделенная заказчиком для осуществления закупок:

Лот № 1 - Клапан регулирующий РПК Ду100 Рр 23,5 МПа Т 250, с МЭОФ 1000/25-0,25У,Fс -10 см2; Кv- 33 м3/ч, Труба 133х13, РК101.100.00-Э-10, в количестве 3 шт. – 16 000 тыс. тенге с НДС

Лот № 2 - Клапан регулирующий, II впрыск Ду20 Рр37.3 МПа, Т280, Fc-0,97 см2; Kv-3,2

м3/ч, с МЭОФ 250/25-0,25У, труба 32х4, РК102.01.20.00-Э-04, в количестве 4 шт. – 8 500 тыс. тенге с НДС.

Лот № 3 - Клапан регулирующий, I впрыска Ду65 Рр 23,5 МПа, Т250, Fc-2,5 см2; Kv-8,2 м3/ч, с МЭОФ 250/25-0,25У, труба 76х7, РК102.01.65.00-Э-12, в количестве 2 шт. – 5 500 тыс. тенге с НДС.

Лот № 4 - Клапан регулирующий непрерывной продувки в комплекте с дроссельным

устройством Ду20 Рр37.3 МПа, Т280, Fc-0,66 см2; Kv-2,2 м3/ч, с МЭОФ 250/25-0,25У, труба 32х4, РК102.01.20.00-Э-05 + 102Д.20.00, в количестве 4 шт. – 9 500 тыс. тенге с НДС.

Лот № 5 - Клапан регулирующий РПК, дисковый, всережимный (растопка от 0 до номинала),    профиль в седле с растопочным участком, Ду175 Рр23,5 МПа, Т250 с МЭОФ 1000/25-0,25У-97К, Fc-21 см2; Kv-69 м3/ч, расточка патрубков на трубу 219х16, класс герметичности IV-S1 ГОСТ 9544-2015, вес нетто - 700 кг, РК 101.175.00-Э-21, в количестве 3 шт. – 23 500 тыс. тенге с НДС.

Лот № 6 - Шар стальной мелющий D40мм (IIгр. пр.), в количестве 130 тн. – 36 660 тыс. тенге с НДС.

Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом АО «СевКазЭнерго» тендере по закупу товаров.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                                    8(7152) 31-43-55»