Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области в период с 21.09.2020г. по 27.09.2020г

Есильский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Заградовка ПС 35/10кВ «Заградовка» фид.№1-10кВ «Заградовка-Горный- Джамбул» | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | п. Горный, с. Джамбул - ТОО «Заградовское» |
| 2 | с. Заградовка КТП- №8-11 «Рогов» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ул. Береговая (частично), ул. Ершова (частично), ул. Свердлова (частично). |
| 3 | с. Заградовка КТП №1-2 «Сеновал» фид. №1-0,4кВ | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ТОО «Заградовское». |
| 4 | с. Алабие КТП-160 кВА №11-10 «Село» | Капитальный ремонт КТП | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ул. Садовая, ул. Северная. |
| 5 | с. Ивано-Петровка КТП- №1-3 «Школа» фид. №2- 0,4 кВ | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ул. Корабельникова, магазины: «Золотая рыбка», «Семейный», школа. ФАП, Локальный водоисточник. |
| 6 | с. Ясновка КТП-100кВА №9-4 «Контора» | Капитальный ремонт КТП | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ул. Молодёжная (частично), магазины: «Ольга», «Престиж». ФАП. Локальный водоисточник. |
| 7 | с. Булак ТП-180кВА 10/0,4кВ № 6-1 «МТМ» | Капитальный ремонт | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | с. Булак - ул. Бейбетшелек (частный сектор), ФЛ «Султангалиев С.Ж.», «КХ «Саян». |
| 8 | с. Корнеевка КТПН № 6-10 «Школа» | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | АО «Казпочта», Корнеевская СШ, ТОО «Картел», АО «КСЕЛЛ», АО «Казахтелеком», Автостанция, Церковь, ИП «Бутов». |
| 9 | с.Спасовка КТП-10/0,4кВ 160кВА №7-3 «Стр. часть» | Капитальный ремонт КТП | С 09:00 15.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | Улицы: Новая, Братьев Ткач. |
| 10 | ПС 110/35/10 кВ «Комарова» Т-2 и его присоединения | Устранение течи масла на ТСН №2 | С 11:00м. 23.09.20г. до 18:00м. 23.09.20г. | с. Бескудук. с. Тамамбай. с.Алабие. ТОО « Asyl Grain Комарова» |
| 11 | с. Спасовка ВЛ-0,4кВ ф№1,2 от КТП-10/0,4кВ 250кВА №5-6 «ул.Садовая-2» | Замена дефектных опор ВЛ-0,4кВ | С 10:00 24.09.20г. до 18:00 24.09.20г. | с. Спасовка - ФАП (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга), улица Братьев Ткач: 1, 2, 3, 4, 5, 6. улица Интернациональная: 29, улица Садовая: 1, 10/1, 10/2, 16, 1А, 2, 22, 3, 4, 48, 5. |

Шал акына район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ «Семиполка», вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№4 «Семиполка-Балуан» | Для капитального ремонта ВЛ | С 10:00 23.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | с.Семиполка - КТП №4-1 «Клуб», КТПН №4-2 «Магазин», КТПН №4-3 «Школа», КТП №4-4 «Кирова», КТП №4-5 «Калинина»; с.Балуан - КТП №4-6 «Село», КТП №4-7 «Контора». |
| 2 | ПС 35/10кВ «Новопокровка», вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№15 «Новопокровка-Енбек» | Для капитального ремонта ВЛ | С 10:00 22.09.20г. до 18:00 22.09.20г. | с.Енбек, Жанасу, Аксу, КТПН №15-9 «МТМ», КТП №15-6 «Контора», КТП №15-6 «Село», Жанасу, КТП №15-3 «Село», Енбек, КТП №15-1 Село», Аксу |
| 3 | ПС 110/35/10кВ «Сергеевка», вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№5 «Сергеевка-ТП Аптека» отпайка с. Каратал | Ревизия электрооборудования | С 10:00 21.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | г. Сергеевка-КТП «Село», КТП «Бригада», КТП «Поселок», КТПН «ЦОН», КТПН «Ишим», КТП «Советская», КТП «Новая», КТП «Молодежная», КТПН «Каменная дробилка», КТПН «Карьер» |
| 4 | ПС 35/10кВ «Заря», вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№5 «Поселок» | Для ревизии привода МВ-10кВ | С 10:00 23.09.20г. до 14:00 23.09.20г. | с. Кривощеково |
| 5 | с. Куприяновка КТП-10/0,4кВ №5-2 «Село» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 | Для монтажа траверс и провода | с 10:00 24.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | с.Куприяновка - население, ИП «Гуйо О.Н.» магазин, ГУ «Куприяновская ОШ», КГП на ПХВ «ЦРБ» ФАП |
| 6 | ПС-35/10кВ «Крещенка», вывести в ремонт I-СШ ОРУ-35кВ | Покраска порталов ОРУ-35кВ | с 10:00 25.09.20г. до 18:00 25.09.20г. | с. Крещенка, с. Белоградовка, с.Куприяновка. Тимирязевский район, ПС-35/10кВ «Белоградовка», ПС-35/10кВ «Мичуринская», ПС-35/10кВ «Ленинская». |
| 7 | ПС-35/10кВ «Крещенка», вывести в ремонт участок ВЛ-35кВ ЛР №1-35кВ яч.«Крещенка-Октябрьская». | Для безопасного производства работ на I-СШ ОРУ-35кВ | с 10:00 25.09.20г. до 18:00 25.09.20г. | с. Крещенка, с. Белоградовка, с.Куприяновка. Тимирязевский район, ПС-35/10кВ «Белоградовка», ПС-35/10кВ «Мичуринская», ПС-35/10кВ «Ленинская». |
| 8 | ПС-35/10кВ «Марьевка», вывести в ремонт МВ фидера №12-10кВ яч. «Пивзавод» | Замена дефектного ИПУ-10кВ ф «В» | с 10:00 25.09.20г. до 14:00 25.09.20г. | г. Сергеевка - частный сектор |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Комсомольское вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-2 «Юбилейная» | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 21.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | с. Комсомольское – ул. Юбилейная, Комсомольская, Титова, Ленина, Волгоградская, Гагарина |
| 2 | п. Аксуат вывод в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №2-5 «Степная» | Замена группового ПУ на КТП | С 16:00 21.09.20г. до 18:00 21.09.20г. | п. Аксуат – ул. Гагарина, Пролетарская, Степная |
| 3 | с . Докучаево вывод в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Поселок» | Замена группового ПУ на КТП | С 16:00 22.09.20г. до 18:00 22.09.20г. | с. Докучаево – ул. Мира, Молодежная, Степная, Целинная, Школьная |
| 4 | с . Докучаево вывод в ремонт КТП-10/0,4кВ 160кВА №9-4 «Село» | Замена ТТ и вторичной коммутации на КТП | С 14:00 22.09.20г. до 16:00 22.09.20г. | с. Докучаево – ул. Абая, Береговая, Джамбула, Школьная |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Степная» вывести в ремонт МВ-10кВ фидер №12 «Степная-Зерноток» | Замена ТТ | С 11:00 22.08.20г. До 14:00 22.08.20г. | с. Степное – Мельница, Элеватор, Зерноток, Село, Село |
| 6 | с. Комсомольское вывод в ремонт ВЛ-10кВ фидер №7 «Восход-Отделение» | Безопасное производство работ при капитальном ремонте ВЛ-0,4кВ фидер №1 от КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-2 «Юбилейная» | С 10:00 24.09.20г. до 18:00 24.09.20г. | с. Комсомольское – 60-лет Октября, Детский сад, Школа, Московская |

Жамбылский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС 110/35/10кВ «Пресновка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №14 | Для капитального ремонта ВЛ | С 10-00 21.09.20г. до 18-00 30.09.20г. (с включением в ночь) | ТОО «Дания 2014»(Насосная) с. Пресновка, Шагапов М.С. (СТО), ТОО «PetroRetail» (АЗС) с. Пресновка, ИП «Берников А.В,, частный сектор |
| 2 | На ПС 110/35/10кВ «Благовещенка» вывести в ремонт МВ-Ф№2-35кВ яч. «Озерное» | Капитальный ремонт ВЛ | С 14:00 21.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | с.Жанажол - частный сектор, ТОО «Дания», акимат. С. Озерное: ТОО «Дания», ТОО «Атамекен_Агро»- элеватор, частный сектор, акимат. С. Бауман - Хлебная база №4, частный сектор. |

Кызылжарский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Сивково» вывести в ремонт 2 СШ-10кВ | Для проф/испытаний | С 10:00 22.09.20г. до 18:00 22.09.20г. | с. Сивково – больница, маш/двор, МТМ, столовая, гараж, школа, село, клуб, «бригада», зерно/ток; с. Виноградовка – село; |
| 2 | На ПС «Сивково» вывести в ремонт 1 СШ-10кВ | Для проф/испытаний | С 13:00 23.09.20г. до 18:00 23.09.20г. | Лесхоз; с. Сумное – село, магазин, зерно/ток; с. Исаковка – базы, село. |
| 3 | с. Приишимка РП-10кВ «Приишимка» ВЛ – 10кВ ф№2 «Приишимка – Поселок» | Замена РЛНД-10кВ на КТПН-400 кВа №3-5 «Инкубатор» | С 10:00 22.09.20г. до 14:00 22.09.20г. | с. Приишимка - ТОО «Перспектива» инкубатор , школа , м-н «Приишимье» , частный сектор |
| 4 | с. Рассвет ВЛ-0,4кВ ф№2 от КТП-160кВа №4-2 «Рассвет» | Капитальный ремонт ВЛ | С 10:00 23.09.20г. до 18-00 25.09.20г. (с включением в ночь) | с. Рассвет - м-н «Ассорти» , частный сектор |
| 5 | с. Асаново П/С 110/10кВ «Асаново – тяговая» ВЛ – 10кВ ф№11 «Асаново –Котельная» | Капитальный ремонт | с 10:00 21.09.20г. до 18:00 21.09.20г. | с. Асаново - м-н «Лиза» , частный сектор |
| 6 | КТПН-10/0,4кВ 250кВА №2-4 «Село» по ВЛ-10кВ фид. №2 «Якорь-МТМ» от ПС-35/10кВ «Якорь» | Проведение работ согласно требований ТУ | С 11:00 25.09.20г. до 14:00 25.09.20г. | с.Якорь - КГУ «Аппарат Акима Якорьского с/о; уличное освещение, ИП «Ращепкина Ю.В.», магазин, частный сектор |

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Булаево, ВЛ-0,4кВ фид.№1,2,3 от КТПН-10/0,4кВ 250 кВА №6-3 «ул. Маяковского» | Для реконструкции ВЛ | С 14:00 07.09.20г. до 18:00 30.09.20г. (с включением в ночь) | Школа №3; частный сектор, улицы: Деповская, Маяковского, Московская, Пионерская, О. Кошевого. |
| 2 | ВЛ-10 кВ Ф№7 «Новотроицкое» от ПС 35/10кВ «Булаево-город 1» | Для замены дефектной опоры | С 12:00 21.09.20г. до 17.00 21.09.20г. | АЗС «Эталон», ТОО Новотроицкое «Нурсен Агро», РОО школа, акимат, ИП Суглобова магазин «Егорка», ФАП, частный сектор |
| 3 | ВЛ-10кВ Ф№3 «Школа» от ПС 35/10 кВ «Булаево-город 1» | Для вырубки просеки | С 14:00 21.09.20 г. до 18:00 25.09.20 г. (с включением в ночь) | Магазины: «Светлана», «Барс», «Меркурий», «Дионис», « Перекрёсток», «Софья», «Монетка», «Водолей», «Визит». Школа №2, Метеостанция, ГПТУ колледж, Детский сад, КазАвтодор, ИП Лысенко, ИП Лукин. Частный сектор улицы: Будённого, Ново-Лесная, Старо-Лесная, Строительная, Степная, Садовая, Суворова, Северная, Мичурина, Шухова, Привокзальная, Ч. Валиханова, Амангельды. |
| 4 | С. Тыщенка, ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП 10/0,4кВ 100кВА №8-2 «Село» | Для проведения капитального ремонта | С 10:00 21.09.20г. до 17:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | Частный сектор. |
| 5 | ВЛ 10кВ Ф№8 «Больница» от ПС 35/10кВ «Булаево-город 2» | Для запитки КТПГ-10/0,4кВ 400кВА №8-1 «Больница» | С 10:00 23.09.20г. до 14:00 23.09.20г. | Центральная Районная Больница, Поликлиника, здание Санэпидемстанции, УТЦ ОТАН, КГУ отдел образования, Маслозавод, редакция газеты «Вести», типография, отдел занятости социальных программ, отдел внутренней политики, магазины; «Людмила», «Провиант», «Стрелец», «Островок», «Дуэт», «Позитив» «Радуга», «Хуторок», кафе «Закусочная», кафе «Марлен- СТО». ЧП Палагичев «СТО», Казахтелеком «НУП». Улицы; 1-я, 2-я, 3-я Западные, Джамбула. Ж , Ленинградская, Мира, Т. Мусаева, Т. Шевченко, Комсомольская, Никулина, Пятилетки, Зеленая, Луговая, Полевая, Новая, Медиков, Батыра-Баяна, Киреева, Чапаева, С.Муканова, Пушкина, Чкалова. |
| 6 | С. Пролетарка, ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА №5-2 «Школа» | Для выполнения капитального ремонта | С 10:00 21.09.20г. до 17:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | Частный сектор. |
| 7 | С. Чистовское, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №6-1 «Село» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | Частный сектор, улицы: 50 лет октября, 8 марта, Коммунистическая |
| 8 | С. Чистовское, ТП 10/0,4 кВ 160 кВА №6-4 «Торговый центр» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | Школа, акимат, ФАП, Казпочта, АТС, ИП Руденко, ИП Абилов, магазин «Парус», ИП Бушанов кафе, частный сектор |
| 9 | С. Чистовское, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №5-1 «Огород» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | Частный сектор, улица: 50 лет октября |
| 10 | С. Чистовское, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №6-3 «Школа» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | Школа, частный сектор |
| 11 | С. Чистовское, КТПН 10/0,4 кВ 400 кВА №6-6 «МТМ» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | МТМ, частный сектор, улицы: Интернациональная, Центральная |
| 12 | С. Чистовское, КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА №1-1 «Водники» | Для проверки группового учёта | С 10:00 25.09.20г. до 15:00 25.09.20г. | Водники, ТОО «Картел», частный сектор |
| 13 | С. Украинка, КТПН 10/0,4 кВ 160 кВА №8-5 «Посёлок» | Для проверки группового учёта | С 15:30 25.09.20г. до 16:00 25.09.20г. | Частный сектор |
| 14 | С. Тыщенка, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА №8-2 «Село» | Для проверки группового учёта | С 16:30 25.09.20г. до 17:00 25.09.20г. | ФАП, библиотека, частный сектор |

Мамлютский  район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Мамлютка КТПН 10/0,4кВ 160кВа №4-8 «Комсомольская» ВЛ 0,4кВ Ф№3 | Перетяжка провода | С 10.00 21.09.20г. до 18.00 21.09.20г. | РОВД, маг. «Чародейка», частный сектор |
| 2 | С. Калугино КТПН 10/0,4кВ 250кВа №5-2 «Поселок» ВЛ 0,4кВ Ф№1,2,3 | Вырубка просеки | С 10:00 21.09.20г. до 18.00 23.09.20г. (с включением в ночь) | Частный сектор. |
| 3 | Г. Мамлютка КТПН 10/0,4 кВ 400кВа №4-5 «Универмаг» ВЛ0,4кВ Ф№1,2,3 | Вырубка просеки, перетяжка провода | С 10:00 24.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | Универмаг, Ресторан, Отдел образования, кафе Абсолют, Сельхоз/управление, частный сектор. |
| 4 | С. Ново-Михайловка КТПН 10/0,4кВ 630кВа 4№ 3-1 «Зерно/ток» | Замена НВ автомата Ф№2 | С 10:00 24.09.20г. до 16:00 24.09.20г. | Зерно/ток |
| 5 | На ПС «Родина» вывести в ремонт 1 СШ-35кВ | Для покраски линейных порталов | С 10:00 24.09.20г. до 18:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | с. Коваль – село; с. Чистое – МТМ; АЗС «Шельф» |

Аккайынский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ПС «Ленинская» вывести в ремонт ф.№6-10кВ «Маслозавод» | Для ремонта ВЛ | С 14:00 21.09.20г. до 21:00 25.09.20г. (с включением в ночь) | КТПН-400кВА №6-1 "Зерноток", КТП-60 №6-2 "Пионерлагерь", КТПН-250кВА №6-3 "Маслозавод" |
| 2 | с. Шагалалы вывести в ремонт ф№2,3-0.4кВ ТП-630 № 4-7 «Поселок» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | С 09:30 21.09.20г. до 18:00 22.09.20г. (с включением в ночь) | с. Шагалалы - ул. Луговая, Мира, Новая, Строительская. |
| 3 | с. Смирново вывести в ремонт ф№3-0,4кВ от КТПН-400кВА№14-11 «Оазис» | Для выпилки веток в охранной зоне ВЛ | С 10:00 24.09.20г. до 17:00 24.09.20г. | с. Смирново - ул. 9 мая, Карбышева, Кирова, Народная, Труда. |
| 4 | с. Смирново вывести в ремонт КТП-160кВА№14-3 «Сыргабекова» | Для замены колпачков на КТП 10/0,4кВ | С 10:00 25.09.20г. до 13-00 25.09.20г. | с. Смирново - ул. Горького, Джамбула, Зеленая, Имакова, Карбышева, Линейная, Народная, Сыргабекова. |