## отключения
2019-09-13
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения | Кол-во отключ-х объектов
Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-16-09 до ТК-9-23/03 | 1 соц. объект: Васильева 44 | 14.08.2019 09:50ч. | 16.09.2019 (продление) | Капитальный ремонт | 1
2 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-9-23/03 до ТК-9-23/06 | 1 м.ж.д: Васильева 61в. | 19.08.2019 12:10ч. | 16.09.2019 (продление) | Плановый ремонт | 1
3 | Т/сеть 2 Ду200мм от ТК-5-20 до Тубдиспансера | 1 м.ж.д.: 4 Линия 1; 5 ч.с: Семашко 16,18,35а,39, 3 Линия 1; 3 с.о.: Семашко 1а,3(детская деревня), 4 Линия 2 (Тубдиспансер). | 21.08.2019 10:08ч. | 13.09.2019 (продление) | Капитальный ремонт | 9
4 | ТМ№26 2 Ду300мм от УН-19-05 до УН-26-03 | 1 м.ж.д.: Крепостная 131. | 21.08.2019 10:20ч. | 13.09.2019 (продление) | Плановый ремонт | 1
5 | Т/сеть 2 Ду100мм от УН-28-06/11 в сторону Парковой 86 | 1 м.ж.д.: Парковая 86. | 25.08.2019 22:20ч. | 16.09.2019 (продление) | Плановый ремонт | 1
6 | ТМ№15 2Ду600мм от ТП-15-06 до ТП-15-12 | 1 м.ж.д: Ишимская 34; 2 ч.с: Чкалова 21, Советская 135. | 04.09.2019 15:45ч. | 18.09.2019 | Устранение повреждения | 3
7 | ТМ№3 2Ду1000мм от УН-3-07с до ТП-3-14 | 61 м.ж.д.: 5 пр.Сенной 18а,18л,65,67,69,71; Гастелло 36,38,40,42,44,46,48,50,52; Дусмухамбетова 9,11,13; И.Ибраева 2,8,9,10,12а,13,15,17,17а,17б,21; Ухабова 2,3,4,5,6,11,13,15,19,19а,25а,27а,29а; У.Громовой 2а,4; Гагарина 2,4,4а,5,6,6а,7,9,23,25; Уральская 30,32; Радищева 20а,28,30,33,33а. 1 соц.об.: Дусмухамбетова 22. 1 ч.с.: У.Громовой 20а. 2юр.л.: Дусмухамбетова 17в; Ухабова 9. | 09.09.2019 11:20ч | 16.09.2019 | Устранение дефектов и установка регулирующих клапанов | 65
8 | ТМ№3 2Ду600мм от ТП-3-14 до ТК-6-14 | 51 м.ж.д.: Абая 120а, Батыр Баяна 7,9,11,30,32,58,61,63,64а,65,66, 67,69; Лесная 3,3а, Сатпаева 15,17,25,23,30,34,36,38,39,40,42,42а, 46,48,50,57а; Ружейникова95,97; Кошукова 2,3,4,6,7,12,14,14а,18,20; Ахременко2,4; пр.Ахременко 3; Ю.Медведева 4,10; Воровского 73,79; 5 соц.об.: Московская 38(д/сад Арман), Сатпаева 41(профилакторий), 19(поликлиника),21(д/сад),33(школа); 7 юр.л.: Ахременко 7,22,81;Ю.Медведева 10а; Сатпаева 42,44,47(вокзал) | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Испытания на тепловые потери | 63
9 | ТМ№30 2Ду 400мм от ТП-3-15 до УН-30-03 | 14 м.ж.д: Островского 82,84а,147,149,157; Украинская 215,219,221,230,232,234,234а,234б,238; ; 3 с.о.: Украинская 236(д/сад); пр. Пугачева 37а ( д/сад),Панфилова 236 (интернат);3 юр.л.:Украинская 218,Островского 82А,114; | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Испытания на тепловые потери | 20
10 | ТМ№26 2 Ду300мм от УН-19-05 до УН-26-03 | 1 м.ж.д.: Крепостная 131. | 13.09.2019 | 13.09.2019 | Снятие технологических заглушек | 1
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с реконструкцией и модернизацией
1 | ТМ№9а 2Ду300мм от ТК-9а-37 до ТК-9а-38 | 2 м.ж.д.: Советская 25а; Ульянова 34.1 юр.лицо: Советская 25. | 01.08.2019 10:50ч. | 15.10.2019 | Реконструкция | 3
2 | ТМ№9а 2Ду 400мм от ТК-9а-29 до ТК-9а-32 | 2 м.ж.д.: Советская 33, Конституции 5; 2 юр.лиц: Конституции 7, Пушкина 61(СТО); 1 соц.об.: Конституции 12 | 05.09.2019 14:50ч | 17.09.2019 (продление) | Для подрядчиков подключение временной схемы | 5