| Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области |
| --- |
|  | в период с 10.12.2018 г. по 16.12.2018 г. |
| Аккайынский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 35/10 кВ «Чапаевская» ВЛ-10 кВ ф№6 «Чапаевская-Камышлово» | Устранение замечаний после КР | С 10-00 10.12.2018 г. До 18-00 11.12.2018 г. (с включением на ночь) | Школа, с. Камышлово, ТОО «Аккайынское СК» |
| 2 | ПС 220/35/10 кВ «Смирново» ВЛ-10 кВ ф№5 «Райцентр» | Замена РЛНД-10 кВ | С 10-00 до 15-00 10.12.18 г | Автостанция, Д/Сад Балапан,, ТО Сим-Арал, ДЭУ, Уг-ый тупик, магазины: «Асхат», «Сударушка», «Юлия», «24 часа», «Надежда», Вет. Лечебница, Мельница, Военкомат. Ул. Жумабаева, Гагарина, Крупская, Октябрьская, Куйбышева, Амангельды, Мира, Папанина, Абая, Суворова, Титова, Партизанская, Джамбула, 25 лет Целины, Островского, Чкалова, Гастело, Зелёная, Имакова,Фабричный переулок, Мусрепова, Молодёжная, Бол-ый городок, Южная, Сейфулина, Лермонтова, Первомайская, Панфилова, Учхоз. |
| 3 | с.Камышлово КТП-100кВА №6-2 «Поселок» ф.№1.2-0.4 Кв | Устранение замечаний после Кап.ремонта | С 10-00 10.12.2018 до 18-00 14.12.2018 с Вкючением в ночь | с.Камышлово Школа |
| 4 | с. Шагалалы, КТПН-315кВА № 4-3 «Контора» | Замена провода в пролётах №1-4, замена авт-та 0,4кВ Ф№1-0,4кВ, замена вывода от тр-ра до опоры №1 0,4кВ. | С 09-00 до 18-00 11.12.2018г. | с. Шагалалы , ул. Садовая, Тимирязево, Октябрьская, Ленина, Достык. |
| 5 | На ПС 220/110/35/10 «Киялы» вывести в ремонт МВ-110кВ АТ-1 | Для поднятия давления в вводах 110кВ МВ-110кВ АТ-1 | С 09-00 до 16-00 13.12.18г. | Аккайынский район: с. Полтавка – маш/двор, д/сад, котельная, зерно/ток, мех/ток, МТМ, слив/отделение, базы, поселок, телячья ферма, склад ядохимикатов; с. Лесные поляны – зерно/ток, поселок; с. Борки – поселок, зерно/ток. |
| Есильский район |
| №п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Корнеевка ТП 10/0,4 кВ 630 кВА № 1 – 1 «МТМ» | Замена коммутации на групповом учете | с 10:00 11.12.2018 г. до 13:00 11.12.2018 г. | ТОО «Атамекен – Агро – Корнеевка» Частный сектор ул. Пролетарская |
| 2 | с. Корнеевка КТП 10/0,4 кВ 250 кВА № 12 – 1 «Заправка» | Ремонт группового учета | с 14:00 11.12.2018 г. до 17:00 11.12.2018 г. | ТОО «ТИМ Консалдинг», ИП «Шаров В. Н.» Частный сектор ул. Ленина |
| 3 | с.Покровка ТП-10/0,4кВ 400+320кВа №4-2 «ДК» | Замена проходных изоляторов | С 10:00 11.12.18г до 18:00 11.12.18г | Улицы: Набережная, Малая Строительная |
| 4 | С. Явленка ВЛ-0,4кВ Ф № 1, 2 от КТПН-10/0,4кВ 250кВа № 14-7 «Ворошилова» | Выпилка веток | С 10:00 11.12.2018г До 18:00 11.12.2018г | Улица: Коваленко, Шокаева |
| 5 | С. Заградовка ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА № 8-12 «Детский сад» | Уведомление о выполнении ТУ ( опора № 48 подключение объекта Приемо-передающего оборудования цифрового формата» владелец АО «Казтелерадио» | С 10:00 10.12.18г. до 12:00 10.12.2018г. | Магазин «У Петровны, Жолас), столовая ТОО «Заградовское»,почта, билайн, Детский сад, частный сектор ул. Гвардейская,ул.Мира,ул. Шоль И.К. (улицы частично) |
| 6 | С. Заградовка КТП 10/0,4 кВ 100 кВА № 8-9 «Лысак» | Восстановление группового учета | С 10:00 12.12.18г. до 13:00 12.12.2018г. | Частный сектор ул. Береговая, ул. Мира, ул. Ершова (улицы частично) |
| 7 | с. Ясновка ВЛ-0,4 кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 9-3 «ул. Урожайная» | Уведомление о выполнении ТУ (опора №3 подключение объекта уличного освещения) владелец КГУ «Аппарат акимата Ясновского сельского округа акимата Есильского района СКО» | С 09:00 12.12.18г. до 10:00 12.12.2018г. | Частный сектор ул. Урожайная, (улица частично) |
| 8 | с. Ясновка ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 9-3 «ул. Урожайная» | Уведомление о выполнении ТУ (опора №3 подключение объекта уличного освещения) владелец КГУ «Аппарат акимата Ясновского сельского округа акимата Есильского района СКО» | С 10:00 12.12.18г. до 11:00 12.12.2018г. | Частный сектор ул. Урожайная, (улица частично), Магазин (Лера) |
| 9 | с. Ясновка ВЛ-0,4 кВ Ф№3 КТП 10/0,4 кВ 160 кВА № 6-1 «ул. Набережная» | Уведомление о выполнении ТУ (опора №2 подключение объекта уличного освещения) владелец КГУ «Аппарат акимата Ясновского сельского округа акимата Есильского района СКО» | С 11:00 12.12.18г. до 12:00 12.12.2018г. | Частный сектор ул. Набережная, (улица частично) |
| 10 | с.Покровка ТП-10/0,4кВ 400+320кВа №4-2 «ДК» | Замена проходных изоляторов | С 14:00 14.12.18г до 18:00 14.12.18г | Улицы: Набережная, Малая Строительная |
| 11 | с. Покровка КТПН-10/0,4кВ 250кВа № 2-1 «Хоз. Нужды» | Установка группового учета | С 11:00 14.12.18г до 13:00 14.12.18г | Улицы: Подстанция |
|  | ПС 35/10кВ «Ильинка» | Доливка масла в баки МВ-10кВ Ф № 15 | С 11:00 14.12.2018г до 13:00 14.12.2018г | с. Александровка |
| 12 | с. Волошинка ВЛ-0,4 кВ Ф№1 КТП 10/0,4 кВ 250 кВА № 10-3 «Село» | Перенос прибора учета на фасад здания | С 14:00 14.12.18г. до 16:00 14.12.2018г. | Частный сектор ул. Ленина, ул. Целинная (улицы частично), магазин «Для вас», больница, локальный водоисточник |
|  | Кызылжарский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС 110/10кВ «Асаново- тяга» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №8 «Плоское» | Для текущего ремонта | С 09-00 до 10-30 10.12.18г. | с. Асаново – школа, Асаново, машдвор; с. Плоское – комплекс, зерно/ток, Плоское. |
| 2 | На ПС 110/10кВ «Асаново- тяга» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №9 «Толмачевка» | Для текущего ремонта | С 10-30 до 12-00 10.12.18г. | с. Асаново – зерно/ток, гараж, базы; с. Толмачевка – Толмачевка. |
| 3 | На ПС 110/10кВ «Асаново- тяга» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №11 «Котельная» | Для текущего ремонта | С 12-00 до 13-30 10.12.18г. | с. Асаново – котельная. |
| 4 | На ПС 110/10кВ «Асаново- тяга» вывести в ремонт МВ-10кВ фид. №12 «Михайловка» | Для текущего ремонта | С 13-30 до 15-00 10.12.18г. | с. Асаново – ПТШ, уч/хоз; с. Михайловка – Михайловка, лечебная вода. |

М.Жумабаева район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ фид№8 «Больница» от пс 35/10кв «Булаево-2» | Для безопасного демонтажа ВЛ-0,4кВ под ВЛ-10кВ (реконструкция ВЛ-0,4кВ) | С 14:00 до 17:00 10.12.18г, и с 9:30 до 14:00 11.12.18г. | Центральная Районная Больница, Поликлиника, здание Санэпидем станции, УТЦ ОТАН, КГУ отдел образования, Маслозавод, редакция газеты «Вести», типография, отдел занятости социальных программ, отдел внутренней политики, магазины; «Людмила», «Провиант», «Стрелец», «Островок», «Дуэт», «Позитив» «Радуга», «Хуторок», «Закусочная», кафе «Марлен- СТО», ЧП Палагичев «СТО», Казахтелеком «НУП». Улицы; 1-я, 2-я, 3-я Западные, Жамбула.Ж, Ленинградская, Мира, Т.Мусаева, Т.Шевченко, Комсомольская, Никулина, Пятилетки, Зеленая, Луговая, Полевая, Новая, Медиков, Батыра-Баяна, Киреева, Чапаева, С.Муканова, Пушкина, Чкалова. |
| 2 | ВЛ-0,4кВ фидера;№ 1, № 3, № 4 от КТПН-10/0,4кВ 400кВа №7-6 «Д К» г. Булаево. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | С 9:30 10.12.18г до 17:00 15.12.18г, с включением на ночь. | Аптека «Сердечная», магазин «Ксения», улицы; А.Кунанбаева, Береговая, Гоголя, М.Маметовой, Юбилейная, Южная, Набережная, Чкалова. |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Булаево-II» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№7 «Типография» | Для отключения временного КТПН-250кВА «ДК» | С 10-00 до 12-00 12.12.18г. | С. Булаево – Жориков, Самохин, вет/лаборатория, ДСУ, ул. Лихачева, ул. Маяковского. |
| 4 | ВЛ-0,4кВ фидера; №2, №5, №6, №7 от ТП-10/0,4кВ 400 кВа № 7-12 «Школа» г. Булаево. | Монтаж СИП-2 к приборам учета потребителей. | С 14:00 13.12.18г до 17:00 15.12.18г. С включением на ночь. | «Мастерская компьютеров», « Гостиница», «Опорный пункт», «Автовокзал», «Евразийский Банк», парикмахерская «Чародейка», «Школа искусств». ИП Кухаренко «Пекарня» «Мебельный цех», «Казпочта», «Рынок». Магазины ; «Наргиз», «Автозапчасти», «Цветы», «Монолит», «Ишим», «Лорис», «Уставший кавбой», «Мясная лавка», «Елочка», «Халтон», «Жанна», «Любимый». Улицы; А.Молдыгуловой, Элеваторный проезд, Пушкина, Рабочая, С.Муканова, Элеваторная. |
| 5 | г.Булаево КТПН-10/0,4кВ 160кВа №Т-1 «Дока Хлеб» | Подключение прибора учета уличного освещения. | С 14:00 до16:00 13.12.18г | Кафе «Новинка», магазин «Молодежный». Улицы; Молодежная, О.Кошевого, Юбилейная. |

Мамлютский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мамлютка Фид.№1 от КТП-100 кВа № 8-4 кВА «Школа – интернат» г. Мамлютка Ф№2 от КТП160 кВА №1-9 «Советская» г. Мамлютка Ф№2 от КТПН 160 кВА №4-9 «ул. Буденого» г. Мамлютка Ф№1 от КТПН 400 кВА №15-1 «Универмаг» г. Мамлютка Ф№3 от ТП 400 кВА №4-6 «Зоя космодемьянская» г. Мамлютка Ф№2 от КТПН 160 кВА №5-14 «ул. Мичурина» | Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с | с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. с 10:00 мин 10.12.2018 г до 18: 00 мин. 10.12.2018 г. | Мамлютский район г. Мамлютка ул. Школа –Интернат Мамлютский район г. Мамлютка ул. Горького Мамлютский район г. Мамлютка ул. Буденого Мамлютский район г. Мамлютка ул. А. Кунанбаева ,ул. Гоголя, ул. Деповская. Мамлютский район г. Мамлютка ул. Зоя. Космодемьянская, ул. Ломоносова. Мамлютский район г. Мамлютка Ул. Беловский переулок ул. Мичурина, |
| 2 | г. Мамлютка Фид.№1 от КТП-160 кВа № 5-17 кВА «ул. Северная» г. Мамлютка Ф№1 от КТПН 400 кВА №4-5 «Универмаг» | Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с | с 10:00 мин 11.12.2018 г до 18: 00 мин. 11.12.2018 г. с 10:00 мин 11.12.2018 г до 18: 00 мин. 11.12.2018 г. | Мамлютский район г. Мамлютка ул. Северная, ул. Бектурганова. Мамлютский район г. Мамлютка ул. Ломоносова ,ул. Гоголя, ул. Деповская |
| 3 | г. Мамлютка Ф№2 от ТП 400 кВА №4-6 «ул. Зоя Космодемьянская» г. Мамлютка Ф№1 от КТП 100 кВА №4-4 «ул Ломоносова» | Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с | с 10:00 мин 12.12.2018 г до 18: 00 мин. 12.12.2018 г. с 10:00 мин 12.12.2018 г до 18: 00 мин. 12.12.2018 г. | Мамлютский район г. Мамлютка ул. Ломоносова, ул. Гоголя Мамлютский район г. Мамлютка ул. Лермонтова ,ул. Гоголя, ул. Деповская |
| 4 | с. Воскресеновка ПС 35/10 кВ «Искра» Ф№3 ИСКРА-СПТУ69 | Вырубка просеки в охранной зоне | с 10:00 мин 13.12.2018 г до 18: 00 мин. 14.12.2018 г. с включением в ночь | КТП 10/0,4 кВ №3-1П 60кВа «Птичник» ТП -160 кВа №3-2 «КХ Быков» КТПН-160 кВа №3-3 «Школа», КТП -60 кВа №3-4 «Котельная», КТП-160 кВА №3-5 «Село» |
|  | г. Мамлютка Ф№1 от КТП 100 кВА №9-1 «ул. Сенная» г. Мамлютка Ф№2 от КТПН 400 кВА №5-5 «Котельная» г. Мамлютка Ф№2 от КТПН 160 кВА №8-3 «Больничный городок» г. Мамлютка Ф№3 от ТП 400/2 кВА №6-5 «Школа» | Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с Монтаж ПУ ч/с | с 10:00 мин 13.12.2018 г до 18: 00 мин. 13.12.2018 г. с 10:00 мин 13.12.2018 г до 18: 00 мин. 13.12.2018 г. с 10:00 мин 13.12.2018 г до 18: 00 мин. 13.12.2018 г. с 10:00 мин 13.12.2018 г до 18: 00 мин. 13.12.2018 г. | Мамлютский район г. Мамлютка ул. Сенная Мамлютский район г. Мамлютка ул. Комунальная ,ул. Беловский переулок, Мамлютский район г. Мамлютка ул. Первомайская ,ул. Берлова, ул. Скачкова Мамлютский район г. Мамлютка ул. Титова, ул. Гоголя, ул. Деповская |
| Шал Акына район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | г. Сергеевка КТПН-10/0,4кВ №5-4 «Молодежная» | Для замены прокладок силового трансформатора на стороне 0,4кВ | С 10:00 11.12.2018г. до 13:00 11.12.2018г. | Улицы: Молодежная, Гончара, Букетова |
| 2 | г. Сергеевка КТПН-10/0,4кВ №5-6 «Ишим» | Для текущего ремонта силового трансформатора 160кВА | С 14:00 11.12.2018г. до 17:00 11.12.2018г. | Улицы: Гончара, Молодежная, Желтоксан |
| 3 | На ПС-110/35/10кВ «Сергеевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №6 «Сергеевка-Налоговая» | Для подрезки поросли под ВЛ-10кВ | С 10:00 12.12.2018г. до 18:00 12.12.2018г. | Улицы: Степная, Заводская |
| 4 | На ПС-110/35/10кВ «Сергеевка» вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №13 «Сергеевка-Торговый центр» | Для подрезки поросли под ВЛ-10кВ | С 10:00 13.12.2018г. до 13:00 13.12.2018г. | Улицы: Абая, Е.Шайкина, Ы.Ыбраева, Дружбы, Победы, Молодежная, Луговая, Строительная, П.Гончара, Букетова, Красина, Набережная, пер. Целинный, Заводской, Нуртазина, Торговый. |
| 5 | г. Сергеевка КТП-10/0,4кВ №16-2 «Полевая» вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №2 | Для перетяжки стрелы провеса 0,4кВ и подрезки поросли под ВЛ-0,4кВ | С 14:00 13.12.2018г. до 18:00 13.12.2018г. | Улицы: Полевая, Западная, Индустриальная |

Тимирязевский район

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Мичуринский ВЛ – 0,4кВ фидер №1 от ТП-10/0,4кВ 400кВА № 5-2 «Село» | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 13.12.18 11:00 До 13.12.18 15:00 | Улицы: С. Муканова, Коминтерна, Молодёжная |
| 2 | п. Мичуринский ВЛ – 0,4кВ фидер №2 от ТП-10/0,4кВ 400кВА № 5-2 «Село» | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 13.12.18 15:00 До 13.12.18 16:00 | Улицы: С. Муканова, Новая |
| 3 | п. Мичуринский ВЛ – 0,4кВ фидер №1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 5-1 «Поселок» | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 14.12.18 11:00 До 14.12.18 13:00 | Улицы: С. Муканова, Джамбула, 25 лет Целины, Гагарина, Целинная |
| 4 | п. Мичуринский ВЛ – 0,4кВ фидер №1 от КТПН-10/0,4кВ 250кВА № 2-1 «Поселок» | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 14.12.18 14:00 До 14.12.18 16:00 | Улицы: Железнодорожная, Восточная, Гагарина |