| Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области |
| --- |
|  | в период с 22.04.2019 г. по 28.04.2019 г. |

|  | Есильский район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 35/10кВ «Спасовка» Силовой трансформатор Т-1 и его присоединения | Регулировка привода МВ-10кВ ввода-10кВ Т-1 | С 11:00 22.04.19г До 18:00 22.04.19г | с. Тау-Агаш – Село, Школа, Школа-2, Насосная; с. Спасовка – Зерноток, Октябрьская, Садовая, Садовая-1, Стройчасть; с. Сарман – Село. |
|  | Тимирязевский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | п. Белоградовка КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-2 «Поселок» вывести в ремонт фидера №1,№2 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 10:30 22.04.19г. До 14:00 22.04.19г. | улицы: Алтынсарина, Жамбыла, Строительная, Элеваторная, Зеленая |
| 2 | п. Белоградовка КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-4 «Село» вывести в ремонт фидера №1,№2 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 14:00 22.04.19г. До 18:00 22.04.19г. | улицы: Абылайхана, Школьная, Сейфулина, Зеленая, Жамбыла, Кенесары |
| 3 | п. Степной КТПН-10/0,4кВ 160кВА №9-1 «Детсад» вывести в ремонт фидер №1 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 11:00 23.04.19г. До 13:00 23.04.19г. | улицы: Элеваторная |
| 4 | п. Степной ТП-10/0,4кВ 400кВА №9-2 «Школа» вывести в ремонт фидера №1,№2 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 14:00 23.04.19г. До 18:00 23.04.19г. | улицы: Мира, Интернациональная |
| 5 | п. Степной КТПН-10/0,4кВ 250кВА №9-3 «Клуб» вывести в ремонт фидера №1,№2 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 11:00 24.04.19г. До 18:00 24.04.19г. | улицы: Трудовая, Юбилейная |
| 6 | п. Степной КТП-10/0,4кВ 100кВА №9-4 «Село» вывести в ремонт фидера №1,№2 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 11:00 25.04.19г. До 18:00 25.04.19г. | улицы: 314-стрелковой дивизии, Трудовая |
| 7 | п. Акжан КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-1 «Поселок» вывести в ремонт фидер №3 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 10:00 26.04.19г. До 13:00 26.04.19г. | улицы: Центральная |
| 8 | п. Акжан КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-3 «Село» вывести в ремонт фидер №1 | Вырубка просеки по всей длине ВЛ | С 14:00 26.04.19г. До 18:00 26.04.19г. | улицы: Молодежная, Центральная, Береговая |
| 9 | На ПС «Тимирязево» вывести в ремонт МВ-10кВ яч. фид.№11 «Рассвет» | Для Т.О. МВ-10кВ | С 09:00 24.04.19г. До 18:00 24.04.19г. | п. Элеватор-ул.Североморская, школа, ул.Брянская, поселок; п. Рассвет-поселок, КХ «Залевский |
| 10 | На ПС «Тимирязево» вывести в ремонт МВ-10кВ яч. фид.№3 ТОО «Кайнар» | Для Т.О. МВ-10кВ | С 09:00 25.04.19г. До 18:00 25.04.19г. | ТОО «Кайнат» |
| 11 | На ПС «Тимирязево» вывести в ремонт МВ-10кВ яч. фид.№5 ТОО «Сулы» | Для Т.О. МВ-10кВ | С 09:00 23.04.19г. До 18:00 23.04.19г. | п. Сулы-жилой сектор, Нефтебаза, Альянс-Жолы, мельница, КХ «Абубакаров», асфальтный завод, Целинуголь, элеватор. отделение «Приозерное» |

|  | М.Жумабаева район |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | Пос. НПС КТПН-6/0,4кВ 180кВА №5-1 «Котельная» | Замена автомата-0,4кВ в РУ-0,4кВ | С 10:00 22.04.19г. до 16:00 22.04.19г. | Котельная, Казахтелеком, ч/сектор. |
| 2 | г. Булаево ПС 35/10кВ «Булаево-город 2» ВЛ-10кВ фид.№8 «Больница» | Вырубка просеки под ВЛ | С 10:00 23.04.19 до 14:00 23.04.19 г. | Центральная Районная Больница, Поликлиника, здание Санэпидемстанции, УТЦ ОТАН, КГУ отдел образования, Маслозавод, редакция газеты «Вести», типография, отдел занятости социальных программ, отдел внутренней политики, магазины; «Людмила», «Провиант», «Стрелец», «Островок», «Дуэт», «Позитив» «Радуга», «Хуторок», кафе «Закусочная», кафе «Марлен-СТО». ЧП Палагичев «СТО», Казахтелеком «НУП». Улицы: 1-я, 2-я, 3-я Западные, Жамбула.Ж, Ленинградская, Мира, Т. Мусаева, Т. Шевченко, Комсомольская, Никулина, Пятилетки, Зеленая, Луговая, Полевая, Новая, Медиков, Батыра-Баяна, Киреева, Чапаева, С.Муканова, Пушкина, Чкалова. |
| 3 | г. Булаево КТПН 10/04кВ 250кВА № 6-2 «Лихачёва» ВЛ-0,4 Ф№1 | Вырубка просеки под ВЛ | С 10:00 22.04.19 г. до 17:00 22.04.19 г. | улицы: Лихачёва, Целинная, магазин «Фрегат», шиномонтаж «Бахыт», кабинет «Педпсихкоррекции» |
| 4 | с. Пролетарка ТП 10/0,4кВ 160кВА № 5-4 «Зерноток» ВЛ-0,4 кВ фид.№1, фид.№2 | Вырубка просеки под ВЛ | С 10:00 23.04.2019г. до 17:00 24.04.19 г. (с включением в ночь) | КХ Лунин, КХ Обухов |
| 5 | с. Пролетарка КТПН 10/0,4кВ 250кВА № 5-2 «Школа» ВЛ-0,4кВ фид. №1, фид.№2 | Вырубка просеки под ВЛ | С 10:00 26.04.19 до 17:00 26.04.19 г. | Акимат, ИП Арсенова, Есиль су, ФАП |
| 6 | ВЛ-10кВ фид.№6 «Хлеборобное» от ПС 35/10кВ «Авангард» | Демонтаж не задействованных РЛНД-10кВ | С 10:00 24.04.19г до 15:00 24.04.19г | ФАП, Школа. Жители села Хлеборобное. |

|  | Благовещенская РПБ |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | Пос. НПС КТПН-6/0,4кВ 180кВА №5-1 «Котельная» | Замена автомата-0,4кВ в РУ-0,4кВ | С 10:00 22.04.19г. до 16:00 22.04.19г. | Котельная, Казахтелеком, ч/сектор. |
|  | Жамбылский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС 110/10кВ «Украинская» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для комплексной послеаварийной проверки | С 11:00 23.04.19г. до 18:00 23.04.19г. | с.Есперлы-жилой сектор. с.Украинское- ТОО «Картел», АО «Казактелеком», АО «Казтелерадио», з/ток, жилой сектор, МТМ, склад, стройчасть, школа; с.Целинное-з/ток. |
| 2 | На ПС-35/10кВ «Пресноредуть» вывести в ремонт ОРУ-35кВ | Для безопасного производства работ по регулировки ТР-35 кВ №1 | С 11:00 22.04.2019г. До 18:00 22.04.2019г | ТОО «Дания 2014» (водозабор) с. Пресноредуть, КГУ «Аппарат акима Пресноредутского с/о СКО», КГУ «Пресноредутская ООШ», Частный сектор с. Пресноредуть, с. Макарьевка, с. Ястребинка, с. Семиозёрка. |
| 3 | На ПС-35/10кВ «Пресноредуть» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по регулировки ТР-35 кВ №1 | С 11:00 22.04.2019г. До 18:00 22.04.2019г | ТОО «Дания 2014» (водозабор) с. Пресноредуть, КГУ «Аппарат акима Пресноредутского с/о СКО», КГУ «Пресноредутская ООШ», Частный сектор с. Пресноредуть, с. Макарьевка, с. Ястребинка, с. Семиозёрка. |
|  | Кызылжарский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | ПС 110/35/10кВ «Бишкуль» ВЛ-10кВ фид.№ 2 «АЗС» с. Бесколь. | Выпилка порослей деревьев под ВЛ. | С 11-00 26.04.19г. до17-00 26.04.19г. | КТПН -250кВА №5-2 ,,Ипподромная,, с Бесколь, КТП-160кВА №1-1 «Мельница» , КТПН-250кВА № 1-2 «П.Ч.» КТП-100кВА №1-3 «Колбасный цех» КТП-160кВА №1-4 «ТОО Адам» КТПН-400кВА № 1-8 «ТОО Саб.Транс», КТП-100кВА№ 1-9 «ТОО Симпласт» КТП-60кВАЧП «Жульдиков» КТП-100кВА «Конюшня» КТП-60кВА№15 «АЗС№1» КТП-60кВА№16 «АЗС№2» КТПН- 250кВА №110 «КАЗМУНАЙГАЗ» КТП-100кВА№111 КТ «ЗЕНЧЕНКО» |
| 2 | На ПС «Боголюбово» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проф. испытаний | С 09-00 24.04.19г. до14-00 24.04.19г. | c. Надежка-Надежка; с.Ленинка-ПТШ-13; с. Вознесенка-школа, з/ток, клуб, Вознесенка; с. Боголюбово-Ц.усадьба, МТМ, ТОО «Зернопродукт СК». |
| 3 | На ПС «Боголюбово» вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ | Для проф. испытаний | С 09-00 25.04.19г. до14-00 25.04.19г. | с. Боголюбово-ул.Звягина, ДЭУ, ул.Трудовая, Водобашня, ХПП, маст/участок, ОДТ, з/ток, лесхоз, ТОО «Боголюбово» ДНД, ул.Кирова, Боголюбово |
|  | Шал акына район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС-110/35/10кВ «Октябрьская» вывести в ремонт МВ-10кВ фид.№14 ячейка «Резерв», МВ-10 фид.№15 ячейка «МТМ+Поселок» | Для ревизии и замены трансформаторного масла | С 10:00 23.04.2019г. до 18:00 23.04.2019г. | с.Узынжар, КТП «РТМ», КТП «Село» |
|  | Аккайынский район |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС «Чапаевская» вывести в ремонт МВ фид.№6-10кВ «Чапаевская-Камышлово» | Для перетяжки шлейфов 10кВ | с 12-00 22.04.19г. до 18-00 22.04.19г. | ТОО Токуши грейн, Токушинский с/округ ул. Освещение, ТОО Аккайынское СК, РОО школа, Камышловский Медицинский пункт, ЧП Каскербаева. с. Камышлово: ул. 9мая, Ленина, Лесная, Центральная, Мира, Школьная, ул. Лесная, Центральная, Северная, Школьная, Южная. |
| 2 | На ПС «Чапаевская» вывести в ремонт МВ фид. №7-10кВ «Чапаевская-Зерноток» | Для перетяжки шлейфов 10кВ | с 12-00 22.04.19г. до 18-00 22.04.19г. | ТОО Токуши Грейн, ТОО Крафт, ТОО Сатурн, ФХ Лидер. |
| 3 | На ПС «Чапаевская» вывести в ремонт МВ фид. №8-10кВ «Чапаевская-Поселок» | Для перетяжки шлейфов 10кВ | с 12-00 22.04.19г. до 18-00 22.04.19г. | ИП Бапаева, ИП Громницкий, ТОО Аккайынское СК, ЧП Каскербаева, ТОО "Крафт". |
| 4 | В с. Черкасское вывести в ремонт ТП-400кВА №2-1 «Стройчасть» | Для технического обслуживания ТП | с 11-00 23.04.19г. до 16-00 23.04.19г. | ТОО Черкасское Агро, с. Черкасский: ул. Ильичевская, Конституции. |
| 5 | с. Киялы вывести в ремонт КТП-160кВА №2-6 «СПТУ» | Для замены группового прибора учета | с 11-00 22.04.19г. до 15-00 22.04.19г. | ул. Луговая, ул. Учебная, КХ Ельцов, Киялинский с/о, - здание, Киялинский с/о ул. Учебная пер. Больница Освещение, АО Казпочта, Профлицей-№3, КХ Росток. |
| 6 | На ПС «Киялы» вывести в ремонт участок ВЛ-10кВ от РП-4-1 до №4-10кВ «Амангельды» | Для ревизии РЛНД-10кВ на опоре №282 КТП-250кВА №46 «Поселок» с. Амангельды | с 09-00 22.04.19г. до 14-00 22.04.19г. | с.Власовка-поселок, клуб, зерноток, водокачка, МТМ, мастерский, котельная; с.Амангельды-поселок. |
|  | Корнеевская РПБ |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | с. Бескудук ПС 110/35/10кВ «Комарово» фид. №11 «Комарово-Тамамбай-Алабие» | Ревизия и замена масла МВ-10кВ фид.№11 -10кВ | с 10:00 24.04.2019г. до 18:00 24.04.2019г. | с. Бескудук-КТП №11-1 «Хоз. Нужды» с. Тамамбай-КТП № 11-5 «Базы», КТП № 11-2 «Зерноток» с.Алабие- КТП № 11-10 «Село», КТП № 11-11 «Село» КТП № 11-6 «Сотничук», КТП № 11-8 «Зерноток» |
| 2 | ПС 110/35/10кВ «Комарово» фид.№12 «Комарово-Бескудук» | Ревизия и замена масла МВ-10кВ фид.№12 -10кВ | с 10:00 24.04.2019г. до 18:00 24.04.2019г | с. Бескудук-КТП № 12-1 «МТМ», КТПН № 12-2 «Село», КТП № 12-3 «Дет.сад», КТПН № 12-4 «Контора», КТПН № 12-5 «Село», КТПН № 12-6 «Клуб», КТПН № 12-10 «КХ Ольга», КТП № 12-11 «Огород», КТП № 12-9 «Село» |
| 3 | ПС 110/35/10кВ «Комарово» фид. № 13 «Комарово-Черуновка» | Ревизия и замена масла МВ-10кВ фид.№13-10кВ | с 10:00 24.04.2019г. до 18:00 24.04.2019г | с. Черуновка-КТП № 13-3 «Зерноток», КТП № 13-6 «Село» КТПН № 13-8 «ПТО», КТП № 13-10 «Село» |
|  | Соколовская РПБ |
| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения/включения | Основные потребители |
| 1 | На ПС «XXII Партсъезд» вывести в ремонт фид.№1,3,4,6,9-10кВ «АБЗ» поочередно | Для проверки УРЗА | С 10:00 25.04.2019г. до 17:00 25.04.2019г. | с.Петерфельд-«АВМ», зерноток, «Петерфельд», АЗС, ТОО «Петерфельд», «Баянды-Болсын», ТОО «Жер-Дан», «Петерфельд», вод.башня, школа; с.Кондратовка-мельница, Насосная; с.Измайловка-Измайловка; п.Нефтяников-«Мобайл-Телеком», «ХБК», «АК Бота», АБЗ. |