|  |
| --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской*** ***области*** |
|  | ***в период с 22.10.2018 г. по 28.10.2018 г.*** |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 220/35/10кВ «Смирново» вывести в ремонт фид.№16-10кВ «Комплекс» | Для выпилки деревьев в охранной зоне ВЛ | С 1000 22.10.2018г.до 1700 23.10.2018г(с включением в ночь) | Аккайынский район: с. Трудовое-поселок, комплекс, сливотделение;с.Кенжегалы-поселок. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Булаево Город II» вывести в ремонт фид.№3-10кВ «Цементный склад» | Для ревизии РЛНД-10кВ перед КТП-100кВА №3-12  | С 1000 22.10.2018г.до 1400 22.10.2018г | М.Жумабаева район: с. Булаево-тубдиспансер, насосная, ОЛС, РСУ, Заводская, вторчерм, втормет, Т.База, РМЗ, ТРЛ, «Богви», Райпо, ТСХТ, с/х химия, Рыбиков, КХ «Жумабеков |
| 3 | На ПС 35/10кВ «50 лет СССР» вывести в ремонт фид.№7-10кВ «Барыкуль» | Для тех.обслуживания МВ | С 1000 22.10.2018г.до 1800 22.10.2018г | Аккайынский район: с. Барыколь-МТМ, поселок. |
| 4 | На ПС 35/10кВ «Фурмановка» вывести в ремонт фид.№6-10кВ «Новый быт» | Для вырубки просеки | С 1000 22.10.2018г.до 1800 26.10.2018г(с включением в ночь) | М.Жумабаева район: с. Новый Быт-жилой сектор, лесопилка, водники |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Заречная» вывести в ремонт фид.№5-10кВ яч. «Заречная» | Для доливки масла в баки МВ-10кВ | С 1100 24.10.2018г.до 1200 24.10.2018г | Есильский район: с. Заречное-мастерский участок, больница, водопровод, башня, контора, МТМ |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Заречная» вывести в ремонт фид.№15-10кВ «Зерноток» | Для доливки масла в баки МВ-10кВ | С 1100 24.10.2018г.до 1200 24.10.2018г | Есильский район: с. Заречное-КХ «Санат», зерноток, ДК.с. Луговое-Луговое |
| 7 | На ПС 110/10кВ «Ульяновская» вывести в ремонт фид№9-10кВ «Животноводство» | Для доливки масла в баки МВ-10кВ | С 1500 24.10.2018г.до 1700 24.10.2018г | Есильский район: с.Жекекуль-МТМ, з.сушилка, з/ток, хоз.двор, МТф, Груздино. |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-110кВ «Пресновка-Троицкая» | Для замены дефектного опорного изолятора РРП №2-110кВ ф. «С» на ПС «Троицкая» | С 1200 23.10.2018г.до 1400 23.10.2018г | Жамбылский район: с. Троицкое-инкубатор, з/ток, жилой сектор, ПТО, школа, ХПП, КХ «Дина», МТМ.с. Орталык-жилой сектор, контора. |
| 9 | На ПС 35/10кВ «Мамлютка-Город» вывести в ремонт фид.№5-10кВ «Ком.хоз» отпайка РП-5-1 | Для вырубки просеки под ВЛ-10кВ | С 1400 23.10.2018г.до 1800 23.10.2018г | Мамлютский район: г.Мамлютка-сельхозэнерго, баня, ул. К.Марска, ул. Ударная, котельная, почта, Дом культуры, котельная, налоговый комитет, ул. Панфилова, мельница, ул. Куйбышева, АЗС «Авангард», ветеринарная, ул. Мичурина, райавтодор, ул. Татарская, ул. Северная, лесхоз, КХ «Василенко», АЗС «Шельф». |
| 10 | На ПС 35/10кВ «Булаево Город II» вывести в ремонт КРУН-10кВ I СШ | Для проф.испытаний | С 0900 24.10.2018г.до 1400 24.10.2018г | М.Жумабаева район: с.Медвежка-жилой сектор, школа, зерноток, водники, тубдиспансер, Насосная, ОЛС, РСУ, Заводская, вторчерм., втормет, Т.База, «Богви», Райпо, ТСХТ, «Тен Жер», КХ «Жумабеков», Рыбиков. |
| 11 | На ПС 35/10кВ «Булаево Город II» вывести в ремонт КРУН-10кВ II СШ | Для проф.испытаний | С 0900 25.10.2018г.до 1400 25.10.2018г | М.Жумабаева район: г.Булаево-Луговая, больница, ДОСААФ, Т.Шевченко, ул.Чапаева, маслозавод, РЭС, школа №4, ул.Советская, универмаг Сарсенбаев, ЦОН, ДК, детсад, акимат, РОВД, Рубин, Холифуд, Нур Отан, налоговая, КХ «Потапенко», ул.Лихачева, ДЭУ, Дока хлеб, ул.Маяковского, АТЭП, прокуратура, хлеб завод, Н.база, торговый дом, элеватор, мини элеватор, магазин, типография, школа №1, РОКА, рынок. |
| 12 | На ПС 35/10кВ «Западная» вывести в ремонт фид.№13-10кВ «Центральная котельная» | Для замены изолятора на опоре №13 ф «В» | С 1100 24.10.2018г.до 1200 24.10.2018г | Тимирязевский район: с. Тимирязево-банк, школа, Букетова №1, Центральная котельная. |
| 13 | На ПС 35/10кВ «Опытная» вывести в ремонт фид.№4-10кВ «Поселок» | Для безопасного производства работ по фид.№6-10кВ «Опытная» | С 0930 24.10.2018г.до 1800 26.10.2018г(с включением в ночь)  | Аккайынский район: а.Шагалы-АЗС, МТМ, контора, общежитие, поселок, котельная, поселок, техникум. |
| 14 | На ПС 220/110/35/10кВ «Киялы» вывести в ремонт фид.№6-10кВ «Опытная» | Для кап.ремонта ВЛ | С 0930 24.10.2018г.до 1800 26.10.2018г(с включением в ночь) | Аккайынский район: с.Власовка-мастерский участок. |