|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской***  ***области*** | | | | |
|  | ***в период с 26.06.2017 г. по 02.07.2017 г.*** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование отключаемого оборудования** | **Причина отключения** | **Дата отключения** | **Основные потребители** |
| 1 | На ПС 35/10кВ «Александровка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для замены текстолитовой тяги ф «А» на вводе 10кВ Т-1 | с 1000 26.06.2017г.  до 1400 26.06.2017г | М.Жумабаева район: с. Александровка-контора, МТМ, з/ток, жилой сектор;  с. Альва-жилой сектор, з/ток;  с. Григорьевка-мехток. |
| 2 | На ПС 35/10кВ «Молодежная» вывести в ремонт МВ-10кВ фид.№7,8 (поочередно) | Для регулировки приводов | с 1000 26.06.2017г.  до 1800 26.06.2017г | М.Жумабаева район: с. Молодежное-поселок, жилой сектор, столовая, МТМ, з/ток;  с. Сартомар - школа, клуб |
| 3 | На ПС 35/10кВ «Калинина» вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для капитального ремонта и покраски | с 0900 26.06.2017г.  до 1800 01.07.2017г | М.Жумабаева район: с. Надежка-жилой сектор, з/ток, МТМ, школа, клуб. |
| 4 | На ПС 110/10кВ «Узункуль» вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для капитального ремонта и покраски ячеек КРУН-10кВ | с 0900 20.06.2017г.  до 1800 01.07.2017г | М.Жумабаева район: с. Узункуль-МТМ, стройотдел, КРС, летняя дойка, №3-1 «Комплекс», больница, столовая, школа, жилой сектор, РРС;  с. Шандык-клуб, з/ток;  с. Коскуль-поселок, з/ток |
| 5 | На ПС 35/10кВ «Озерная» вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф. испытаний | с 1000 27.06.2017г.  до 1800 27.06.2017г | Кызылжарский район: с. Прибрежное - №42 «Прибрежное», «Баукенов», школа, з/ток;  с.Тепличное – «Гусейнов», «Саханин», №11 «Тепличное», №12 «Тепличное», «Мячкин», «Смирнов», «Дауретбеков», «Карабельников», «Ковалева», ФХ «Петухов», «Дубровская», «Васильев», «Шушаков», «Искакова», «Жуков», «Заикин», «Коттедж», детский профилакторий, оз. Пестрое |
| 6 | На ПС 35/10кВ «Якорь» вывести в ремонт фид-10кВ  №№1,2,3 (поочередно) | Для проверки УРЗА | с 1000 28.06.2017г.  до 1300 28.06.2017г | Кызылжарский район: с. Якорь – дома птицефабрики, котельная, сливное отделение, жилой сектор, вод. башня, птицефабрика «Алекри», ПК «Вега», ТОО «Алекри», птицефабрика «Северная», гусеферма «Карпов», контора, клуб, аэродром. |
| 7 | На ПС 35/10кВ «Якорь» вывести в ремонт фид-10кВ  №№4,5,6 (поочередно) | Для проверки УРЗА | с 1300 28.06.2017г.  до 1700 28.06.2017г | Кызылжарский район: с. В. Сопка – вод. башня, жилой сектор; с. Якорь – д/сад, школа, стройчасть, з/ток, МТФ, телятник;  с. Ольшанка – полив, з/ток, МТФ. Лагерь труда и отдыха, вод. башня. |
| 8 | На ПС 35/10кВ «Красноярка» вывести в ремонт фид-10кВ  №№3,4,5 (поочередно) | Для проверки УРЗА | с 1400 29.06.2017г.  до 1800 29.06.2017г | Кызылжарский район: с. Красноярка – жилой сектор, столовая, клуб; с. Желяково – жилой сектор, з/токзона отдыха з-да «Ленина», с. Красный Яр – жилой сектор, пограничная зона – кафе «Лаура», НОМ-10 «Корчагин», пограничный пост «Кызыл- Жар»; с. Долматово – жилой сектор, ул. Береговая, столовая, «Башня», школа, з/ток. |