## ПРОГРАММА

отключения систем отопления потребителей города Петропавловска по окончанию отопительного сезона 2019-2020гг.

Цель: Последовательное отключение систем теплоснабжения с целью равномерного снижения нагрузки.

Порядок последовательности отключения:

| № п/п | Перечень отключаемых объектов | Планируемая дата отключения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Д/сады, школы, учебные заведения | 20-21 апреля |
| 2 | Район ул.Театральная — С.Муканова — Н.Назарбаева — Абая + НС «Динамо» | 22 апреля |
| 3 | От НС №4 по ул.Алтынсарина — Амангельды в сторону ДСР | 23 апреля |
| 4 | В границах ул.Мусрепова — Н.Назарбаева — пр.Жабаева — Алматинская | 24 апреля |
| 5 | Район БЖ, Шухова — Мусрепова — Набережная — Жамбыла | 25-26 апреля |
| 6 | От НС №4 до ул.Алматинская — Абая (южная часть города) | 27 апреля |
| 7 | 19 м-район 20 м-район, пос. «Борки» | 28 апреля |
| 8 | Пос. «Бензострой» (новый + старый), привокзальный р-н, рабочий поселок | 29 апреля |
| 9 | Лечебные учреждения | 30 апреля |

1. Дата  окончания отопительного сезона утверждается постановлением городского акимата.

2. Согласно МСН 4.02-02-2004 пп.7.4 начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются +10°С.

3. ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» производит отключение потребителей,  с учетом расположения по районам города.

4. Начисление за пользование тепловой энергией будет происходить до составления акта, с обязательным опломбированием контролером отсекающей  задвижки или заглушки, посредством чего  был отключен объект.