## Лист1
2024-05-04
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100мм от КП-8-06/02 до Назарбаева 107 | 1 м.ж.д.: Назарбаева 107 | 27.04.2024 15:10ч. | 11.05.2024 | Плановый ремонт
2 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-5-50 до УН-5-50/06 | 8 м.ж.д.: Ш.Уалиханова 21,23,25,27,27а; Н.Назарбаева 276б,278,280; 5 юр.л.: Н.Назарбаева 276,282а,284б; Ш.Уалиханова 23а,31. | 29.04.2024 20:40ч | 13.05.2024 | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду150 от УН-2-29/07 на Бостандыкскую 78 | 2 м.ж.д: Бостандыкская 78,Абая 81/1. 1юр.л.: Абая 77 | 30.04.2024 10:50ч. | 10.05.2024 | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-8-24 до ТК-4-04/01 | 4 м.ж.д: Жабаева 44, 53, Парфирьева 53, Крылова 44/1 | 29.04.2024 11:00ч | до окончания работ | Работы ведет "Аварийная служба города"
5 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-11-08/02 в сторону Интернациональная 4 | 1 м.ж.д.: Интернациональная 4, 1 юр.л. Интернациональная 4 | 01.05.2024 10:35ч | 14.05.2024 | Плановый ремонт
6 | ТМ№12 2Ду400 от ТК-2-31 до ТК-6-14 | 1 м.ж.д.: Абая 120а; | 02.05.2024 15:00ч | 10.05.2024 | Гидравлическии испытания
7 | Т/сеть 2Ду100 от УН-1-09/17а на Алтынсарина 262 | 2 м.ж.д.: Алтынсарина 262,264. | 02.05.2024 14:33ч | 04.05.2024 | по заявке председателя
8 | Т/сеть 2Ду100 от УН-28-06/11 на Парковую 86 | 1 ч.с.: Парковая 86 | 02.05.2024 11:15ч | 20.05.2024 | Капитальный ремонт
9 | Т/сеть 2Ду200 от УН-6-22 до ТП№1, ТП№2 | Потребителей попадающих под отключение нет | 02.05.2024 13:18ч | 10.05.2024 | Плановый ремонт
10 | Т/сеть 2Ду200 от от ТК-6-22/19 до ТП№1 | 7 м.ж.д.: Кошукова 2,6,12,14; Ахременко 2,4, Сатпаева 35/1; Ю.Медведева 4; 1 соц.об.: Сатпаева 33; 1 юр.л.: Ахременко 47. | 02.05.2024 18:40ч | 10.05.2024 | Плановый ремонт
11 | ТП№14 | 1 м.ж.д.: Б.Баян 3 | 03.05.2024 21:00ч | до окончания работ | Работы ведет "Аварийная служба города"