## пл. откл
Информация о плановых ремонтных работах АО "Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания"
и связанных с ними отключениях потребителей Северо - Казахстанской области
в период 17.06.2024г. - 23.06.2024г.
Жамбылский район
1 | с. Миролюбово вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид№2 КТП 10/0,4кВ №8-2 "Село" | Для проведения ремонта | С 09:00 03.06.24г. до 20:00 с 28.06.24г. ( с включением на ночь) | с. Миролюбово - КГУ "Миролюбовская НШ", ТОО "Дания 2024" ПРВ, КГП на ПХВ "Жамбылская Центральная районная больница" Медпункт частный сектор
М.Жумабаева район
1 | С.Октябрьское, КТП-10/0,4 кВ 60 кВА №4-2 «Почта» ВЛ-0,4 кВ фид.№2. | Для капитального ремонта. | С 10:00 04.06.24г. до 17:00 28.06.24г. (с включение на ночь) | С .Октябрьское. - Ул №7 21а.Ул. Центральная 170, 171, 187, 188, 189, 192, 199, 200, 201, 208, 217, 219, 220, 221, 235, 236.
2 | ВЛ-10 кВ фидер №8 «Украинка» от ПС 35/10 кВ «Чистовская» | Для выполнения ремонта | С 10:00 10.06.24г. до 17:00 24.06.24г. (с включение на ночь) | С. Тыщенка. ТОО Чистовское: МТМ, столовая, оздоровительный лагерь; частный сектор: Ул. Центральная 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10а, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 70а, 73, 75, 77, 78, 80. С. Украинка. Ул. Центральная 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 31.
3 | С.Кара-Гуга. ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от КТПН-10/0,4кВ 160кВА №5-2 «Посёлок» | Для замены дефектных опор и вырубки просеки под ВЛ. | С 10:00 17.06.24г. до 17:00 30.06.24г. (с включение на ночь) | С.Кара-Гуга. Частный сектор: Ул. 5, 19, 21, 21/1, 21/4, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 25/1, 25/3, 26, 27/1, 27/2, 28/1, 35а/2. Ул. Лермонтова 3, 24. Ул. Пушкина 32, 34, 36, 41, 43, 44, 47, 48, 49. Ул. Садовая 48. Ул. Степная 1. Ул. Чехова 6, 7, 8а, 9, 11, 15, 16, 19, 20
4 | г. Булаево. КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №8-4 «ДОСААФ» | Для замены ПК-10 кВ и ревизии КТПН. | С 10:00 17.06.24г. до 13:00 17.06.24г. | г.Булаево. Частный сектор: Ул. 1-Западная 13, 16, 18, 19. Ул. 2-Западная 5, 7, 10, 13, 18, 20, 22. Ул. 3-Западная 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16. Ул. Ж.Жабаева 4, 6, 11, 13, 14. Ул. Ленинградская 15, 17, 20, 23, 28. Ул. Никулина 35, 37, 39, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47, 48, 49, 50,51, 55, 57/1, 58/1, 59, 60, 61, 63/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1,70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 77, 78, 80, 81/1, 82, 83, 84/1, 85/1, 86/1, 89, 90/1, 91/1, 92/2, 93, 94, 94а/1, 96, 98/1, 98/2, 100/1, 100/2. Ул. Т.Мусаева 40, 44, 45/1, 47/1,48/1, 49, 51, 52/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 58/1, 59, 60/1, 61, 63/1,64, 65/1, 66/1, 67, 69, 70/1, 74/1, 75/1, 77/1, 80/1, 80/2, 81/1, 83/1, 84, 84а, 85, 86, 86а, 88/1, 89/1, 90/1, 91, 93/1, 93/2, 95, 97/1,97/2, 99/1, 101/1. Ул. Т.Шевченко 18, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 37. Ул. Зелёная 1, 3, 4, 6, 9, 11, 14. Ул. Пятилетка 17, 18, 20, 21. Ул. Чкалова 38/1, 40/1, 42, 44, 82. Ул. Медиков 3, 5, 7, 11, 15, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 20, 22.
5 | г. Булаево.ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №8-3 «ул.Луговая» | Для монтажа повторного заземления ВЛ. | С 10:00 18.06.24г. до 13:00 18.06.24г. | г.Булаево. Частный сектор: Ул. Луговая 25, 27, 29, 31, 31а, 33. Ул. Полевая 1/1, 2/1, 2б, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
6 | На ПС "Возвышенка" вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф№7 "Больница" | Для ремонта РЛНД-10кВ от КТПН-250кВА №7-6 "ул. Школьная" и КТП-100кВА №7-8 "ул. Южная" | С 09:00 17.06.24г. до 18:00 17.06.24г. | с. Возвышенка: ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Южная, ул. Ворошилова, ТОО «РОКА», ТОО «Толагай 2050», ТОО «Интертич», Погранзастава, ИП «Тимергалиев»
7 | ПС 110/35/10 кВ «Писаревка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ Ф№1 «Веселовка» | Ремонт оборудования ВЛ-10 кВ | С 09:00 17.06.24г. до 18:00 28.06.24г. (с включением на ночь) | с. Веселовка: «ФАП», АО «Писаревская»
8 | На ПС "Авангард" вывести времонт МВ-10кВ №№2,3,5,6 (поочередно) | Для проверки УРЗА | С 10:00 20.06.24г. до 18:00 20.06.24г. | С. Полтавка. ТОО «Авангард» скважина. Частный сектор: Ул. Новая 8, 13. Ул. Центральная 39, 41, 42, 53, 54, 56, 63, 77, 80, 82, 92, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 121, 170, 193, 201, 224, 255, 260, 274, 275, 277, 314. ИП Матвеева магазин. Частный сектор: Ул. Конституции 3, 17. Ул. Центральная 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 35, 51, 53, 55, 61, 62, 66, 85, 86, 96, 97, 178, 199, 200, 211, 214, 215, 222, 225, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 249, 241, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 259, 265, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 293, 294, 296, 309, 312, 316. Частный сектор: Ул. Центральная 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 60, 88, 89, 87, 90, 95, 98, 161, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 216, 218, 220, 223, 226, 269, 278, 279. Ул. Строительная 3. ТОО «Авангард» контора, Казахтелеком, школа, столовая, магазин «Магнит». Частный сектор: Ул. Центральная 1, 2, 5, 6, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 38, 46, 47, 47а, 49, 52, 57, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75,78, 79,91, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 179, 194, 195, 197, 198, 204, 209, 210, 227, 258, 261, 262, 263, 264, 268, 271, 273, 299, 304, 305, 311. Ул. Северная 26, 37. Ул. Т.Мусаева 37. Ул. Новая 6.
9 | ВЛ-10кВ фид№6 «Хлеборобное» от пс 35/10кВ «Авангард» | Выправка опор | С 10:00 21.06.24г. до 17:00 21.06.24г. | с.Достык, ТОО Авангард СКО столовая, баня, ТОО Авангард “Базы”, ТОО Авангард “Зерноток”, Школа. Частный сектор: Ул. Первомайская 37/2. Ул. Центральная 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 59, 64, 65, 67, 70, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 99, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 132, 135, 138, 139, 141, 146, 149, 151, 154, 159, 160, 163, 166, 168, 169, 172, 177, 181, 183. Ул. Мира 3.
10 | г. Булаево.ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА №8-3 «ул.Луговая» | Для монтажа повторного заземления ВЛ. | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | г.Булаево. Частный сектор: Ул. Луговая 25, 27, 29, 31, 31а, 33. Ул. Полевая 1/1, 2/1, 2б, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
6 | На ПС "Возвышенка" вывести в ремонт ВЛ-10кВ ф№7 "Больница" | Для ремонта РЛНД-10кВ от КТПН-250кВА №7-6 "ул. Школьная" и КТП-100кВА №7-8 "ул. Южная" | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | с. Возвышенка: ул. Школьная, ул. Калинина, ул. Южная, ул. Ворошилова, ТОО «РОКА», ТОО «Толагай 2050», ТОО «Интертич», Погранзастава, ИП «Тимергалиев»
7 | ПС 110/35/10 кВ «Писаревка» вывести в ремонт ВЛ-10 кВ Ф№1 «Веселовка» | Ремонт оборудования ВЛ-10 кВ | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | с. Веселовка: «ФАП», АО «Писаревская»
8 | На ПС "Авангард" вывести времонт МВ-10кВ №№2,3,5,6 (поочередно) | Для проверки УРЗА | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | С. Полтавка. ТОО «Авангард» скважина. Частный сектор: Ул. Новая 8, 13. Ул. Центральная 39, 41, 42, 53, 54, 56, 63, 77, 80, 82, 92, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 120, 121, 170, 193, 201, 224, 255, 260, 274, 275, 277, 314. ИП Матвеева магазин. Частный сектор: Ул. Конституции 3, 17. Ул. Центральная 32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 35, 51, 53, 55, 61, 62, 66, 85, 86, 96, 97, 178, 199, 200, 211, 214, 215, 222, 225, 230, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 244, 249, 241, 243, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 259, 265, 272, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 293, 294, 296, 309, 312, 316. Частный сектор: Ул. Центральная 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 60, 88, 89, 87, 90, 95, 98, 161, 180, 183, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 216, 218, 220, 223, 226, 269, 278, 279. Ул. Строительная 3. ТОО «Авангард» контора, Казахтелеком, школа, столовая, магазин «Магнит». Частный сектор: Ул. Центральная 1, 2, 5, 6, 10, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 38, 46, 47, 47а, 49, 52, 57, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75,78, 79,91, 94, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 179, 194, 195, 197, 198, 204, 209, 210, 227, 258, 261, 262, 263, 264, 268, 271, 273, 299, 304, 305, 311. Ул. Северная 26, 37. Ул. Т.Мусаева 37. Ул. Новая 6.
9 | ВЛ-10кВ фид№6 «Хлеборобное» от пс 35/10кВ «Авангард» | Выправка опор | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | с.Достык, ТОО Авангард СКО столовая, баня, ТОО Авангард “Базы”, ТОО Авангард “Зерноток”, Школа. Частный сектор: Ул. Первомайская 37/2. Ул. Центральная 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 59, 64, 65, 67, 70, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 95, 96, 99, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 126, 132, 135, 138, 139, 141, 146, 149, 151, 154, 159, 160, 163, 166, 168, 169, 172, 177, 181, 183. Ул. Мира 3.
11 | С.Успенка, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА №2-4 «Магазин» | Для проведения ремонта. | С 10:00 20.06.24г. до 1700 28.06.24г. | С.Успенка; КГП ЦРБ “ФАП” Частный сектор. Ул.Зелёная 35. Ул.Кооперативная 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 37, 2, 4, 12, 12а, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Ул.Междуозёрная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ул.Молодёжная 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14. Ул.Ценральная 20. Ул.Школьная 2, 3, 4, 5. Ул.Луговая 3
Есильский район
1 | с. Булак -ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТПН № 6-3 «Школа» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 03.06.24г. до 18:00 31.06.24г. (с включением на ночь) | с. Булак -ул. Сабита Муканова, ул.Строителей (частный сектор )
2 | с. Булак - ВЛ-0,4 кВ Ф № 2 от КТПН № 6-3 «Школа» | Для ремонта ВЛ-0,4 кВ | С 10:00 03.06.24г. до 18:00 17.06.24г. (с включением на ночь) | с. Булак - «Булакская средняя школа»
3 | На ПС "Кара-Агаш" вывести в ремонт I СШ-10кВ | Высоковольтные и проф. испытания | С 10:00 17.06.24г. до 18:00 17.06.24г. | Юридические лица: В лесу КГУ Красный бор. с. Кара-Агаш ИП Гайсин (Магазин); ИП Гайсин (Зерносклад); ИП Гайсин (МТМ); Школа (Кара-Агаш). Физические лица: с. Алка улицы: Абылайхана, Алтынсарина, Без названия. с. Кара-Агаш улицы: Абая, Абылайхана, Алтынсарина, Без названия, Бокехана, Валиханова, Жабаева, Тассетова, Туркебая.
4 | ПС 110/10кВ «Ульяновская» Участок ВЛ-10 кВ Ф№10 «яч.Берлик» от оп.№334 отпайка на с.Оседлое. | Выпилка веток в охранной зоне ВЛ-10 кВ. | С 10:00 21.06.24г. до 18:00 21.06.24г. | Юридические лица: с. Оседлое ФЛ Жакенов (Зерноток); ТОО Кимаки (Оседлое). Физические лица: с. Оседлое улица Интернациональная: 19, 21. улица Мира: 11, 14, 22, 25, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 34, 38, 45, 6. улица Юбилейная: 16, 20, 5, 5А.
Тимирязевский район
1 | с.Акжан, ПС 35/10кВ «Акжан» вывести в ремонт ВЛ-10кВ Ф№7 «Акжан-МТМ». | Подключение потребительской отпайки | С 14:00 17.06.24г. до 18:00 17.06.24г. | с. Акжан : КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-1 «Посёлок», КТПН-10/0,4кВ 160кВА №7-2 «Школа», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-5 «ТОО Райт», КТПН-10/0,4кВ 100кВА №7-4 «МТМ», КТП-10/0,4кВ 100кВА №7-3 «Село».
2 | с.Докучаево, вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ -160кВА №8-5 «Зерноток» | Ремонт КТП | С 10:00 17.06.24г. до 17:00 21.06.24г. (с включением на ночь) | с. Докучаево: ТОО Атамекен-Агро Тимирязево объекты на территории зернотока
3 | с.Дмитриевка, вывести в ремонт КТПН-10/0,4к- 250кВА №1-3 «Клуб» | Ремонт КТП | С 10:00 17.06.24г. до 17:00 21.06.24г. (с включением на ночь) | с. Дмитриевка: ул.Советская; КГУ аппарат акима Дмитриевского со здание культурно оздоровительного центра; ИП Ерменев; КХ Жолдояков
4 | с. Ыскака Ыбраева. Вывести в ремонт КТП-10/0,4кВ №6-1 «Контора» 160кВА | Расширенно-текущий ремонт. | С 09:00 20.06.24г. до 18:00 21.06.24г. (с включением на ночь) | с. Ыскака Ыбраева ФЛ "Абдрахманов Ж.Д. столовая ФХ "Альбина" жив.ферма ПК "СПК "Дархан-Дала" магазин-склад ФХ "Альмишев К.Х." жив.ферма ИП Хасенов К.Б. магазин КХ "Жер" животновод.база ККГП "Централиз.клубная система" Частный сектор
Шал Акына район
1 | г. Сергеевка. Вывести в ремонт КТПН-10/0,4кВ №5-7 «ЦОН» 400кВА | Ремонт оборудования | С 09:00 17.06.24г. до 18:00 19.06.24г. (с включением на ночь) | г.Сергеевка - Департамент ЦОН, ЧП "Мозола" кафе-магазин, ЧП "Бабаева" - магазин, ИП "Изотова" магазин, ГУ "Казахская школа-интернат", ул. Галымжана Х. 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Гончара 96, ул. Дружбы 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, ул. Кулеке Батыр 88, пер. Звездный 3, 4. пер. Северный 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ул. Строительная 57, 59, 61, 63, 65. ул. Шопанова Дуйсена 41, 47, ул.Первомайская 13, 15, 17, 19, ул.Букетова 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 57, ул.Гончара 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ул.Дружбы 7, 9, 11, 12, 13, ул.Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, ул.Набережная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42, пер.Восточный 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, пер.Партизанский 4, 10, 12, пер.Продотряда 3, 5, 7, 9, 11, ул.Гончара 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, ул.Дружбы 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, ул.Лесная 8, 23, 25, ул.Луговая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 62, 64, 66, 68, ул.Первомайская 60, 66, ул.Строительная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57.
ул.Шопанова Дуйсена 51, ул.Ибраева 34, 36, 48, 51, 52, ул.Котова 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, ул.Красина 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, ул.Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
2 | ПС-110/35/10кВ «Сергеевка». Вывести в ремонт II-СШ КРУН-10кВ. | Ремонт оборудования | С 09:00 17.06.24г. до 18:00 21.06.24г. (с включением на ночь) | г.Сергеевка - ул.Победы 6, 9, 11, ул.Котова 28, 35, пер. Аютасский 32, 34. пер.Лунный 4, 6, 8, ул.Победы 19, 1, 19, 21, ул.Шопанова Дуйсена 29 31 33 35 35 37, ул.Абая 25, ул.Абая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 48, ул.Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, ул.Заводская 16. ул.Ибраева 19, 21, 23, 27, 29, ул.Красина 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, пер.Заводской 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, пер.Ленинградский 17, 19, 21, 23, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, пер.Нуртазина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, пер.Торговый 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, ул.Первомайская 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, проезд Кирова 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, пер.Нуртазина 28, ул.Набережная 28, 30, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, ул.Шопанова Дуйсена 65, ул.Букетова 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 97, ул.Гончара 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87. ул.Молодежная 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ул.Набережная 62, пер.Речной 27, 28, ул.Абая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, пер.Ленинградский 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ул.Первомайская 13, 15, 17, 19, ул.Букетова 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 57, ул.Гончара 1, 3, 5, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ул.Дружбы 7, 9, 11, 12, 13, ул.Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
ул.Набережная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 42, пер.Восточный 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, пер.Партизанский 4, 10, 12, пер.Продотряда 3, 5, 7, 9, 11, ул.Гончара 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, ул.Дружбы 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, ул.Лесная 8, 23, 25, ул.Луговая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 62, 64, 66, 68, ул.Первомайская 60, 66, ул.Строительная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, ул.Шопанова Дуйсена 51, ул.Ибраева 34, 36, 48, 51, 52, ул.Котова 3, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, ул.Красина 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, ул.Лесная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Первомайская 42, 44, 46, 48, 50, 54, ул.Школьная 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, ул.Котова 16. ул.Абая № 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30,34,36,40,42,44,46, ул. Бейбитшилик № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,35,37,39,41,43,45,47, 49,51,53,55,57,59, ул.Ибраева,№ 5,7,13, пер.Трудовой № 2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,28,30,31,32, 34,35,36,37, 38,39,40, 41,43,45,47,48,50,52,54,56,58,60,62, пер.Целинный № 4,6,8,9,11,12 ,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35, ул.Первомайская, № 3,5,6,7,8,9,10, 12,14, ул.Быковского, № 1,3/1,3/2,5,7/1,7/2, ул.Гагарина, № 47/1,47/2,47/3, 48/3,49/2,49/3,50/1,50/3,50/4,51/1,51/2, 51/3,52/1,52/2 ,52/3,53, 54,55А,
7/2,8/1, 10/1,10/2, ул.Победы, № 24,28/1,28/2, ул.Шопанова Дуйсена, № 5а/1,19,21,25ул.Бейбитшилик № 101-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16 № 103- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12, ул.Солнечная № 3-1,2,3,4,5,6,7,8, № 5-1,2,3,4,5,6,7,8, № 6-1,2,3,4,5,6,7,8, № 7-1,2,3,4,5,6,7,8, № 10-1,2,3,4,5,6,7,8 ул.Шопанова Дуйсена № 4-1,2,3,4,5,6,7,8, № 6-1,2,3,4,5,6,7,8, № 8-1,2,3,4,5,6,7,8, № 15- 1,2, № 17, ул.Бейбитшилик 103,10, ул.Алексея Брагина, №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,21,25,27,29, ул.Бейбитшилик № 63,65,67,69,73-1,2,3,4,5,6,7,8, ул.Гагарина №26,28,30,31,32,33,34,35,35,37,38,39,41, ул.Ибраева № 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30, Ул.Овражная, № 3,5,6,7,11,12,13,14,15, 17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31 32,33,35,37/1,37/2,39, пер. 8-го Марта № 2,3,4,5,7, ул.Победы, № 10 , ул.Шал акына № 3,5,7,9,11,13, 15,17,19,21,25,27,29/1,29/2,31, ул.Алексея Брагина 16, 18, 20, 22, 24, 31, 33, 35, 37, ул.Бейбітшілік 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95. ул.Гидростроителей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, пер. Аютасский 4, 10, 11, 12, ул.Шопанова Дуйсена 3. ул.Бейбітшілік 103, 105, 107, 109, пер.Наурыз 3, 5, 7, 9. ул.Бейбітшілік 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, ул.Промышленная 6, 8, 10, ул.С.Муканова 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ул.Садовая 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103. ул.Бейбітшілік 122, ул.Крымская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15. пер.Олимпийский 1, ул.Профессиональная 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16. ул.Спортивная 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ул.Западная № 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18/1,18/2,19,20/1,20/2,22/1, 22/2,23,24/1,24/2,25/1,25/2,26/1,26/2,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,
пер. Аютасский, № 24,26,28, пер.Московский № 1/1,1/2,2,3,4/1, 4/2,5, 6,7/1,70,7, ул.Энергетиков, № 1,3,5,7,9,11,13,14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 ул.Юбилейная, № 5,7,9,11,13,15,17/1,17/2,19,21/1,21/2,21а Ул.Индустриальная, № 3/1,3/2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,22,22а ул.Полевая, № 4,6,8,10,11,12/1,12/2,13,14,15,16,17,18/1,18/2,19,20,24, 26/1,26/2,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, Ул. Шухова № 3/1,3/2,3/3,4,5/1,5/2,6,7/1,7/2,8,9/1,9/2,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19/1,19/2,20,21,22/1,22/2,23/1,23/24,26,28,30/1 ул.Индустриальная,№ 20, ул.Бейбитшилик № 12,16,18,20,22,24,26,28, 30,32,34,36,38,40,44,46,48,50,52, ул.Герольда Бельгера,№ 1, ул.Полевая № 3/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2,9/1,9/2, ул.Пролетарская, № 29, ул. С.Муканова № 1,3,4/1,4/2,5,6/1,6/2,8/1,8/2,9/1,9/2,10/1,10/2,11,12,13,14, 15,16/1,16/2,17, 18,19,20,21,223,24,25,26/1,26/2,31,33,35,39, ул.Садовая № 1/1,1/2,2/2, 3/1,3/2,4,5/1,5/2,6,7,8,8а,9,10/1,10/2,11,12,13,14, 15,17,18,19,20/1 ,20/2,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36, ул.Энергетиков № 14/2,16, 18/1,18/2,20/1,20/2,22/1,22/2,24/1,24/2,26/1,26/2, 28/1,28/2,30/1,30/232/1,34/1 ул.С.Муканова, №27, с.Мерген - ул.Центральная ,№ 34,37,41А,43,23А,25,27,29,32 с.Жалтырь - ЧП "Трегубов" произв.помещение, ИП "Скоков" компьют.салон, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия", ИП Абаева Р.Т. контейнер, ИП "Запорожец М.Б." магазин "Салем", ИП "Букетов А.Д." магазин "Строймир", ИП "Букетов А.Д." магазин "Айсберг", ИП "Доля Л.В." магазин,
магазин, ИП "Запорожец М.Б." магазин, ИП "Торшина В.И." , агазин, ИП "Вдовина В.В." магазин, ИП "Саукимова Н.В." магазин ИП "Едоменко Ю.В." магазин, ИП "Прохорова А.С." магазин КХ "Асем" склад, У "СП и АСР" пожарная часть, ИП "Сакипов Р.О." ЧП "Тищенко" магазин, ИП "Махметов"магазинкафе, ИП Запорожец М.Б. магазин "Кантри", ФЛ "Бурибаева" магазин, ЧП "Ибраева" аптека ГУ "Отдел труда и соц.программ" здание, Миссия "Еммануил" здание ТОО "Райгаз" газовая заправка, ИП "Оверченко" магазин"Хозяюшка" ИП "Переверзева" магазин, ИП "Вьюхова" магазин, ФЛ "Ожерельева" магазин, ИП "Бимендина" "Стомадент", ТОО "Серг.заготторг" рынок, Павильон №2, ИП Кожабаева Р.Б. магазин, ИП "Аткельтирова М.Ш." магазин, ИП "Подзоров А.М." магазин, ИП "Турленов С.И." магазин "Азия-2", ИП "Турленов С.И." стройплощадка магазина, ИП "Мизамбаев Б.А." магазин, ИП "Мизамбаев Б.А." Торговый павильон, ИП "Кожакиева Э.Ж." магазин, ИП "Байсеитова Б.К." магазин, ИП "Мизамбаев Б.А." магазин "Шанхай", Народный Банк здание, ИП " Махметов И.Г." магазин ИП "Ермаханов А.З." магазин "Лидер", ИП "Воронченко" нотариус ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.дом Лунный 8, ИП "Жусупова Е.С." магазин, ТОО "Таткрафт-Инвест" здание, ИП "Жуматаев Ж.Е." здание ЧП "Джадугишвили" Торговый Дом, ИП Букетов С.Д. торговый дом ЧП "Вдовин А.М." Торговый Дом, ИП Саукимов Р.Ж. магазин ЧП "Жданов" магазин, ЧП "Кумаченко" магазин "1000 мелочей", ИП "Абдуллаева Б.Ж." магазин "Алтын Дэн", ИП Викторенко В.В. магазин ИП "Петрушан" павильон, ЧП "Павлухин" магазин, ЧП "Букетов А.Д." магазин "Кристал", ТОО "Сергеевский Заготторг" Торг.павильон №1
ФЛ "Паленкин В.Н." магазин, ИП "Бутенко" магазин, ЧП "Стенина" магазин, ЧП "Костычев В.В." магазин, ТОО "Триумф" магазин, ИП "Сукова Р.Г." магазин, ИП "Паленкин Р.П." магазин "Рубин", ИП "Абенова Г.А." магазин, ИП "Полукеева Л.Ф." магазин, ИП "Жигулин В.В." магазин "Азия", ФЛ "Ильиных В.М." магазинИП "Ахмеджанова Г.А." кафе-бар, ИП "Туржанов М.Ж." торговый павильон, ИП "GRАAL" торговый павильон, ИП Бубнова Т.В. торговый павильон, ИП Торговый павильон "Айнар", ИП "Габдуллина А.С." Торговый павильон, ИП "Брехт Д.Ю." магазин , ИП "Кожантаева" магазин "Нурсат", ИП "Данилушкин С.И." магазин, ИП "Абдуллаева" магазин "Жулдуз"; "Фортуна", ИП "Тасбулатова А.Ж." магазин, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.осв.Ибраева, ЧП "Бакин А.С." СТО ЧП "Кулиева" магазин, ЧП "Шмитько" Торговый Дом, ИП "Туржанов М.Ж."кафемагазин, ИП "Никитина Н.Н." шиномонтажка, ИП "Михайлов И.И." магазин, ФЛ "Пафов" магазин, ИП "Абдуллаева" магазин "Фортуна-2", ИП "Утегенова" столовая, ФЛ "Султанова Б.С." магазин, ИП "Саукимов Р.Ж." магазин, ТОО "Малика" аптека, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.осв.Мира, ЧП "Сактанова Т.Р." Кафе "Самал", Филиал РО "ДУМК мечеть "Сейдахмет Хазрет", ИП "Букетов С.Д." магазин "Чайка" КХ "Хамзин С.С" торговый павильон, ФЛ Егорова Т.П. магазин ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" жил.фонд.Мира103, ФЛ Кобрин С.А гараж РГП "Казагроэксп" здание , ТОО "Райгаз" газовая заправка ККГП " ДЮК ФП" здание, ДЮСШ здание, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.освещ. пер.Аютасский, ГУ "ОВД района Шал акына", ИП "Элерт" кафе, ЧП "Хашимов" автомастерская, ИП "Вдовин А.И." здание, ИП "Лебедев В.В."
ТД "Элегия", ТОО "Отан" здание Досааф, Департамент зем.кадастра и тех.обслед.недвижим., ГЦВП здание, ИП "Никитина" мастерская, ФЛ "Туржанов С.Ж." магазин-пекарня ИП "Герасимчик" мини-маркет, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.освещ. Д.Шопанова, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ФОК, КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Бейбiтшiлiк 103/11, КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Бейбiтшiлiк 103/14, КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Бейбiтшiлiк 103/16 КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Бейбiтшiлiк 103/17, ФЛ "Исаенко Н.В" магазин ИП "Григорьев" автостанция, РГУ "ОДО района Шал акына"здание ГУ "Обл. Прокуратура", ГУ"Центр.библиотечная система"-здание КГУ "Архив района Шал акына" здание, ИП "Лебедев В.В." ЦОН "Березка", ИП "Герасимчик" пекарня, ТОО "Айдын-Сервис" сторожка и гараж, ИП "Савченко" магазин "Мария", ИП "Ушакова М." магазин ИП "Нупрейчик" магазин, АО "Казахтелеком" АТС-контейнер ИП "Швырева" магазин, ЧП "Абдуллаева Б.Ж." магазин "Рахат", ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ"ул.освещ.Энергетиков, ИП "Алихан" здание, гараж АО "Кселл" станция сотовой связи., ФХ "Богатырь" склад, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение, АО "Казтелерадио" РТСМ, ГУ "Мергенская ОШ", ИП "Рахимова Г." магазин , ФЛ "Макатов К.К." магазин , АО "Кселл" станция сотовой связи, КХ "Окунев" зерносклад,жив.база ТОО "Petro Retail" АЗС, ТОО "Трансагроинвест" комплекс уч-произв.постр, КХ "Астана" зерносклад, КХ "Ишим" зерноток, КХ "
Ботагоз" ПТО, КГУ "АА Городецкого СО"-ул.освещение, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КГП на ПХВ "ЦРБ" ФАП, КХ "Снатай" склад, ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ"источ.лок.водоснабжен, ТОО "Кар-Тел"-высот. опора д/оборуд. радио-тел.связи, Тимирязевский. п.лагерь, "Озеро" -ФЛ Наурзбаева М.Д.прудово-рыбное хоз-во, КХ "Белюга" жив.база
3 | ПС 35/10кВ «Спасовка» вывести в ремонт КРУН-10кВ | Проф. Испытания | С 10:00 20.06.24г. до 18:00 20.06.24г. | Юридические лица: с. Сарман ТОО Кимаки (Сарман). с. Спасовка ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф1; ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф2; КХ Жангали (З/ток); Насосная станция (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга); ТОО Явленское МТС (МТМ, стройчасть); ТОО Явленское МТС (Полив). с. Тау-Агаш Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); Школа (Тау-Агаш второй ПУ). Физические лица: с. Сарман улицы: Сарман. с. Спасовка улицы: Братьев Ткач, Интернациональная, Новая, Октябрьская, Садовая. с. Тау-Агаш улицы: Без названия, Жана, Мектеп, Орталык.
4 | ПС 35/10кВ «Спасовка» вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Плановая проверка УРЗА | С 10:00 20.06.24г. до 18:00 20.06.24г. | с. Сарман ТОО Кимаки (Сарман). с. Спасовка ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф1; ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф2; КХ Жангали (З/ток); Насосная станция (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга); ТОО Явленское МТС (МТМ, стройчасть); ТОО Явленское МТС (Полив). с. Тау-Агаш Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); Школа (Тау-Агаш второй ПУ). Физические лица: с. Сарман улицы: Сарман. с. Спасовка улицы: Братьев Ткач, Интернациональная, Новая, Октябрьская, Садовая. с. Тау-Агаш улицы: Без названия, Жана, Мектеп, Орталык.
5 | ПС 35/10кВ «Спасовка» КРУН-10кВ | Плановая проверка УРЗА | С 10:00 21.06.24г. до 18:00 21.06.24г. | с. Сарман ТОО Кимаки (Сарман). с. Спасовка ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф1; ТОО Явленское МТС (З/ток) Ф2; КХ Жангали (З/ток); Насосная станция (Спасовка); КХ Жангали (Пекарня); ТОО Явленское МТС (Контора); Акимат Спасовский С/О; ИП Арсентьева (маг. Радуга); ТОО Явленское МТС (МТМ, стройчасть); ТОО Явленское МТС (Полив). с. Тау-Агаш Школа (Тау-Агаш); Насосная станция (Тау-Агаш); Школа (Тау-Агаш второй ПУ). Физические лица: с. Сарман улицы: Сарман. с. Спасовка улицы: Братьев Ткач, Интернациональная, Новая, Октябрьская, Садовая. с. Тау-Агаш улицы: Без названия, Жана, Мектеп, Орталык.
6 | г.Сергеевка - вывести в ремонт ТП-10/0,4кВ 400кВа №1-8 «Школа №1» | Для ремонта ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 | С 09:00 24.06.24г. до 18:00 28.06.24г. (с включением на ночь) | ТОО "Комфорт Оптик" салон отпика - ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Желтоксан 23/9 - ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Желтоксан 23/4 - ГУ "Отдел стр-ва и ЖКХ" ул.Желтоксан 23/5 -КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Желтоксан 25/24 -КГП на ПХВ "ЦРБ" кв.Желтоксан 25/21 - ИП "Джаксалыков Н.А." магазин - ИП "Мизамбаева С.Ш." магазин - ИП Ескулова Г.Е. кафе-магазин - Гостиница «Амина» - Населения - Ул. Желтоксан №23, 25 - Ул. Малдыбаева 8,9,10
Аккайынский район
1 | с.Сосновка вывести в ремонт КТП-1600 кВА №2-5 «Поселок» | Ремонт КТП | С 10:00 17.06.24г. до 18:00 17.06.24г. | с.Сосновка : ул.Центральная
Жамбылский район
1 | с. Благовещенка - вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№15 "Благовещенка - поселок" | Для ремонта ВЛ-10кВ | С 09:00 18.06.24г. до 18:00 21.06.24г. (с включением на ночь) | с. Благовещенка - ТОО "Атамекен-Агро", КХ "Бабаев", КГУ "Лесное хозяйство", метеостанция, ТОО "Дания-2014", насосная; ул. Северная, 1-16,18,22; Молодежная, 3-37; Дальняя, 1-15; Джамбула, 36-55; Абая. 2/1, 2/2, 10/1, 10/2, 12; Юбилейная. 1-24; Строительная. 1-18; Сегиз-сери, 27-87; степная. 1-42; Лесная, 1-8; Шухова, 1-22; Восточная, 2-9.
Кызылжарский район
1 | На ПС "Соколовка" вывести в ремонт I СШ-10кВ | Для проведения проф/испытаний | С 10:00 18.06.24г. до 14:00 18.06.24г. | с. Соколовка - №1-1 "Заправка", № "1-2 "ДСЭУ", № 1-3 "Сельхозхимия", №1-4 "Заготовительная контора", №1-6 "Автостанция", №2-1 ""Оз. Лебяжье", №2-19 "Абакшино", №2-2 "Зона отдыха "Абакшино", №3-1 "Дом РИЗ", №3-2 "Озерная", №3-3 "Пожарная", №3-4 "ул. Березовая", №№3-5, 3-6 "Поселок"; с. Вагулино - №2-3 "Дом культуры", №2-4 "Детский сад", №2-5 "Заправка", №2-6"Поселок",. №2-7 "Школа", №2-8 "Инкубатор", №2-9 "Контора", №2-10 "Зерноток", №2-11 "Сушилка", №2-12 "Комплекс", №2-20 "Мобайл-телеком", №2-21 "Клуб"
2 | На ПС "Толмачевка" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по погрузке демонтированного силового трансформатора ТМ-6300кВА | С 09:00 18.06.24г. до 17:00 18.06.24г. | с. Шаховское - №42 "Подхоз", №41 "Полигон", №1-11 "Мачкарина", №1215 "ТОО ГРИНВУД", №1216 "KZVOLT", №11 "Насосная", №12 "Нефтебаза", №№13,15,19 "Шаховское", №1-4 "Водобашня", №16 "Школа", №17 "Зерноток", №18 "Кормоцех"
3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид. №21 от ПС 110/10кВ №2 уч. СП-21-1 РП-3-1 | Для подключения КТП-10/0,4кВ после паводка | С 10:00 17.06.24г. до 12:00 17.06.24г. | №506 "Оз. Пестрое-1", №3-1 "Басыбаева", №3-25 "Корабельников", №3-24 "Даулетбаева", №3-23 "Ковалев", №№1-1, 1-3, 7-1, 7-2 "Тепличное", №3-34 "Беляев", №3-31 "Саханин", №3-22 "Шушаков", №3-20 "Злотских", 3-35 "Гордеев", №3-26 "Смирнов", №3-21 "Могилев", №3-13 "Сенкубаев", №3-2 "Кенжегузин", №3-3 "Анисифиров", №3-17 "Петухова", №3-5 "Завадский, №3-10 "Искакова", №3-12 "Курмашев", №3-14 "Гусейнов", №3-18 "Подласов", №3-37 "Султанов", №3-27 "Мазеев", №3-15 "Салохин", №3-16 "Наумов", №3-17 Мендеева", №3-11 "Максаймер", №3-6 "Дмитриев", №3-7 "Сулейменова", №3-8 "Дубровская", №13 "Зона отдыха", №3-19 "Полторак", №3-36 "Елеманов", №3-9 "Васильев", №3-30 "Мячкин", №3-28 "Заикин", №3-42 "Исмагамбетова", №3-29 "Бацанов", №3-33 "Леонов", №3-32 "Пушкалова", №41, 42 "Прибрежное", №4-3 Симоненко", №4-4 "Макаренко". №4-5 "С.округ", №4-6 "Нуртазина", №8-1 "Базы", №8-3 "Школа", №8-2 ""Зерноток", №8-4 "придорожная", №8-5 "Баукенов", №8-6 "Жаксыбаев", №8-8 "Базы-3", №8-9 "Врачебная амбулатория";
4 | На ПС "Толмачевка" вывести в ремонт Т-1 и его присоединения | Для безопасного производства работ по погрузке демонтированного силового трансформатора ТМ-6300кВА | С 11:00 21.06.24г. до 13:00 21.06.24г. | с. Шаховское - №42 "Подхоз", №41 "Полигон", №1-11 "Мачкарина", №1215 "ТОО ГРИНВУД", №1216 "KZVOLT", №11 "Насосная", №12 "Нефтебаза", №№13,15,19 "Шаховское", №1-4 "Водобашня", №16 "Школа", №17 "Зерноток", №18 "Кормоцех"
Мамлютский район
1 | С. Афонькино КТПН10/0.4кВ №5-1 « Столовая» | Для замены проходных изоляторов | С 10:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | с. Афонькино - Ул. Береговая , Озерная, Кенес, Конторская, Нефтебаза.
2 | С. Минкесер КТПН 10/0,4кВ №6-4 «Контора» ВЛ-0.4 кВ Ф№3 | Для перестройки линии ВЛ-0.4кВ | С 09:00 18.06.24г. до 18:00 18.06.24г. | с. Минкесер - КТ Мамбетов и К
3 | На ПС "Андреевка" вывести в ремонт ВЛ-10кВ фид.№7 "Трудовое" | Для снятия перемычек с ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ | С 09:00 20.06.24г. до 18:00 20.06.24г. | с. Трудовое - зерноток, МТФ, частный сектор (без названий и нумерации)