## Лист1
2024-12-17
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду150мм от УН-6-19/02 | 3м.ж.д: Б.Баян 11,Лесная 3,Воровского 9. 1юр.л: Б.Баян 11ТЦ | 2024-12-17 | 2024-12-17 | Устранение технологического нарушения.
2 | ТМ№2 2Ду800мм от ТП-2-08с до ТК-2-13 | Потребителей попадающих под отключение нет | 2024-12-18 | 2024-12-18 | Устранение технологического нарушения.