## Лист1
2024-11-14
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с технологическими нарушениями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду100 от ТК-28-12 на Маяковского 95 | 1 м.ж.д.: Маяковского 93; 2 юр.л.: Жабаева 83, Маяковского 95. | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Устранение технологического нарушения
2 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-6-10г до К.Кеншинбаева 12 | 2 м.ж.д.: Токсан-би 45, К.Кеншинбаева 10; 1 ч.с.: Токсан-би 47; 1 юр.л.: К.Кеншинбаева 12. | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Устранение технологического нарушения
3 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-5-19б/18 на пос.Солнечный | 156 ч.с.: Солнечная 2,4,6,10,14,20,22,24,30,32,34,38; Энтузиастов 1а,3,5,7,9,13,15,17,19,23; Радужная 3,4,5,9,13,15,12,17,19,14,22; Новоселов 10,12,14; Уютная 1,2,5; Дачная 3,6,8,10,11,13; Лучистая 1,2,4,6,9,11,13; Тенистая 1,3,5,7,9,11,13,15,17; Центральная 6,10а,14,16,20,23а,24,35,37,39,44,46; Зеленое кольцо 2,5,9,10,11,13,17,23,25,31,35,39; Садовое кольцо 1,3,5,4,6,10,19,29,31,29а,33; Кленовая 2,6,10,12,13,15,16; Прохладная 5,9,19,21; Светлая 1,2,8; Бульварное кольцо 3,8,9,11; Прибрежное 1,2,6,14,21,41; Добровольцев 3,5,7; Сосновая 2,4,8,10,12,9,24,25,28,20,39; Казахстанская 24; Цветочная 2,3,4; Весенняя 4,22; Мечтателей 1,3,8,10,12,19,22; Дружба 6,7,9,12,17,26; Романтиков 9,11,15 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | Врезка запорной арматуры