## Лист1
2024-06-27
Тема: Информация по отключению потребителей связанных с плановыми ремонтами и испытаниями
№ п/п | Выведено в ремонт | Адреса, попадающие под отключение | Дата вывода в ремонт | Дата планируемого ввода | Причина отключения
1 | Т/сеть 2Ду200мм от НС№14 (п.Борки) | 3м.ж.д: Зеленая 20,Студенческая 6,Березовая 1б. | 14.05.2024 10:30ч | 01.07.2024 | Реконструкция
2 | Т/сеть 2Ду200мм от ТК-16-05 до ТК-16-05/08 | 1 м.ж.д: Токсан би 21. | 23.05.2024 15:00ч | 8.07.2024 (продление) | Плановый ремонт
3 | Т/сеть 2Ду150 от УН-10-15/04 на М.Жумабаева 290 | 2 м.ж.д.: М.Жумабаева 290, пер.Мира 28. | 29.05.2024 23:40ч. | 8.07.2024 (продление) | Плановый ремонт
4 | Т/сеть 2Ду200 от НС№20(Эммануил) в сторону Токсан би | 3 м.ж.д: Чайковского 18,20,Ауэзова 173; 1 с.о.: 314 стр.дивизии 158. 2 юр.л: К.Кеншинбаева 11,Васильева 64А(миссия Эммануил) | 31.05.2024 10:16ч | 8.07.2024 (продление) | Плановый ремонт
5 | Т/сеть 2Ду150-100мм от ТК-3-23/02 до ТК-3-23/04 | 4 м.ж.д.: И.Ибраева 8,10; Дусумбетова 11,13 | 10.06.2024 11:05ч. | 8.07.2024 (продление) | Переврезка Т/сети
6 | Т/сеть 2Ду150мм от ТК-16-02 | 1 м.ж.д.: Абая 67 | 19.06.2024 11:20ч | 03.07.2024 | Плановый ремонт
7 | Т/сеть 2Ду100мм от ТК-9а-29/01 до УН-9а-29/04 | 1 юр.л.: Пушкина 61 | 19.06.2024 12:20ч | 03.07.2024 | Плановый ремонт
8 | Т/сеть 2Ду150 от УН-6-03 до УН-6-03/02 | 5 м.ж.д.: Жамбыла 169; Чайковского 3,5,7,9 | 19.06.2024 11:05 | 03.07.2024 | Плановый ремонт
9 | Т/сеть 2Ду300мм от УН-9а-38/15 до УН-9а-38/27 | 1 м.ж.д.: Патризанская 12; 1 ч/с Жумабаева,60; 1 соц.о.: Пушкина 23; 1 юр.л.: Жумабаева 41 | 20.06.2024 10:23ч. | 4.07.2024 | Плановый ремонт
10 | ТМ№3 2Ду500мм от УН-3-12а до ТК-3-12г | 1 соц.И.Залманова 46/1 1 ч.с.: У.Громовой 20а | 20.06.2024 10:48ч. | 4.07.2024 | Плановый ремонт Сеть ЖКХ
11 | ТМ№1 2Ду1000мм. От ТК-1-10 до НС-4 | 23 м.ж.д.: Н.Назарбаева 119,121,123,125,127,129,131; Володарского 75,77,79,94; Жамбыла 200,202а Алтынсарина 194,200,216, 219, 221Б, 234,239,241,243,247; 2 соц.об.: Алтынсарина 223; Алматинская 4г 2 юр.л.: Жамбыла 179; Новая 1. | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
12 | ТМ№3 2Ду600мм. От УН-3-12а до ТП-3-15 | 41 м.ж.д.: Б.Баяна 65,67,69. Воровского 73,79; Сатпаева 39,46,48,50, Островского 114,147,149,155,157. Украинская 215,219,221,230,232,234,234а,234б,238; Кошукова 2,6,4,3,7,12,14; Ахременко 2,4; Ю.Медведева 4 пр. Ахременко 3; Сатпаева 15,17,19, 23,25, Ружейникова 95,97 3 ч.с.: Сатпаева 100,61; Б.Баяна 191 8 соц.о.: Сатпаева 33,41,Украинская 236(д/сад), пр.Пугачевой,37а (д/сад) Б.Баяна 224; Сатпаева 19,21, 35; 12 юр.л.: Кошукова 2,3а,5 пр. Ахременко 5 Ахременко 22,71,81, Островского 114а Сатпаева 57а, Тельмана 1 Украинская 218 Островского 114; | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
13 | ТМ№26 2Ду300мм от УН-19-05 до УН-26-02а | 2 юр.л.: Шажимбаева 141,144 | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
14 | ТМ№26 2Ду300мм от УН-26-03 до УН-26-09 | 9 м.ж.д.: пр.Джамбула 1, 1-1,1а,1б,1г; Володарского 126; Жамбыла 193а; пр.Володарского 45,47 3 ч.с.: пр.Джамбула 6 Копай 76а,147а; | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
15 | ТМ№26 2Ду300мм от ТК-2-16 до УН-26-11а | 7 м.ж.д.: Парковая 161,187; Заводская 36; Ауэзова 184,200; Алтынсарина 231; Жабаева 196а; 3 ч.с.: Парковая 173,185; Алтынсарина 227; 6 соц.о.: Ауэзова 198; Алтынсарина 229,233; Жабаева 175,177,196д; 5 юр.л.: Жабаева 169б,173,196г,198; Чайковского 2а. | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
16 | ТМ№19 2Ду400мм от ТП-19-14 до УН-19-05 | 1 юр.л.: пр.Индустриальной 6г. | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
17 | ТМ№15 2Ду800-700-600 от ТП-4-05 до ТК-15-06 | 12 м.ж.д.: Жукова 1,3,5,5в,26,42, Ж.Кизатова 5п,5р,5н, Победы 4б, 2 Кирпичная 2/1,2/2. 8 ч.с.: Жукова 14,18, Кизатова 7/1, 10п, 4и, 2 Кирпичная 6г, 5/1, 9а. 1 юр.л. ; Жукова,17 | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
18 | ТМ№15 2Ду800-700-600 от ТП-15-12 до УН-15-18 | 1м.ж.д. Пушкина 114. 1 Соц.об.: Пушкина 114 д/сад | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
19 | ТМ№1 2Ду500 от ТП-1-19с до ТК-8-17а | 1 м.ж.д.: К.Казахстана 21; 1 ч.с.: Алтынсарина 152а; 4 юр.л.: С.Муканова 58, Амангельды 140, Алтынсарина 166. К.Сутюшева 60. | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
20 | ТМ№1 2Ду600мм от УН-2-17а-с до ТП-1-19 | 21м.ж.д: Абая 53,57,59; Бостандыкская 23,27,27а; Жабаева 188; Интернациональная 41,43,44,46,47,48,50,52; Букетова 30,32,38; Алтынсарина 165,161,172; 1 соц.о.: Алтынсарина 169; 10 юр.л.: Жабаева 180,180а,180в,190,190а; Букетова 31а,34,36; Интернациональная 45; Алтынсарина 151а. | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
21 | НС-4 | 498 м.ж.д.: Сатпаева 2, 40,42,42а,38,28; Б.Баяна 24,3,26,30,32,58,66,61,63; Кошукова 18,20; Медведева 10; 314 Стрелковая див. 64, 107,150; Заводская 18,20,22,24,28,30,32,34; К.Кеншинбаева 2,4,6,8,10,14,24/1,24/2; Алматинская 6,9,11,13,28,36,38,39,50; Брусиловского 1а,2,5,12,34,35,44,46, 58, 63,65,61,74,70,49,51,63а,15; Н.Назарбаева 73, 117,124,126,75,100,110,94,90,92,98а111, 133,134,87,89,107,132,156,109,136,138,154,156,156а,158,130,89,103,109; Абая 62,66,70,84,86,90,94,96,98,68,88,102,69,81,65,71, 30,25,35,31,34,33,40,63,61,49,52,43,45,47,49,51,120а, Бостандыкская 1,3,11,13,17,22, 41,54,56,17,34,78,86, Алтынсарина 167,169,173,178,188,201,339; Интернациональная 2,3,4,5,6,8,9, 12, 16,18,20,24,22,4г,10,11,2а,13,15,19,21,25,27,29,33,31,12,55,30,30а,32,56,58,62,64,39,38,40,42, 35,53,34,57,49,42, 54,60,45, 57,35,59,75,92,71,68,83,98,94,94а,77; Букетова 2,3,5,10,77,54,79,65,58,53,57,59,61,48,49,42,44,20,46,51,27, 35,9,14,18,34,36, 44,31,51,46,27; Парковая 53, 126,130,117,104,121,119,137,140,145; Жабаева 106, 127,129,131,125,123,223,270,272,274 71а,53,44,45,80,49а,49б,11,36,38,40, 141,137,172,157,161,143,149,167,176,153,170,154,150, 152,153,142,142б,96,52,166,159,151,170,172,174,139,192, 182; Каз.Правды 64, 122,124,126,109,118,120; Горького 166,172,173,175,179, Амангельды 141,160,159,167,169,172,143,151,153,154,163,147,153; Ауэзова 53,150,152,17,47,168,160,160а,161,167,147,153,162,154,174,152,168,170,172; Жумабаева 76,95,98,101,59,102,105,107, 108,113,115,116,117,154,93,97а; Пушкина 43,57,64, 67,76,82,103, 101; К.Сутюшева 8,15,17,18,70,70а, 77, 51,21,23,43,47,49,51,53,59,65; Некрасова 1,34; Советская 25,33,35,36,39,40,45,53,144/1; Пионерская 20; К.Казахстана 5,30,32,34,26,36,38,50,55,49,53,76,29,21,16; Партизанская 44,185,158а,158б,127; Попова 42,45,47,47/6; С.Муканова 41,52,54,13,46,45/1,45/2,68,91,72; Ульянова 34,55,59а,59в; Маяковского 56,88; Гоголя 25,13,9,14,19,20,31,36; Егемен Казахстан 40,40а,46,20,28; Астана 2/1,2/2, 4,17,7,9,11,38,40,37,41,41а,48,50,74; Чайковского 13,13а,15,17,19,21; Токсан би 82,23,25,27,45,49,90,102,80; Васильева 61в,63,67; Театральная 40,46,47,48,54/1,55,55а,63,57; Рижская 1,1д, 3,5,7,9, Универсальная 1а; 109ч.с.:Халтурина 8,9; Б.Баяна 64,53,64а; Б.Петрова 11; Жабаева 218; Алтынсарина 141 61,92,311; Горького 8,166,175,173,179; Володарского 82а; Гуденко 11,26/2,9б; Ишимская 15,17; Каз.Правды 176; Пионерская 3; Свободная 12; Советская 25а,62/1,62/2; Чкалова 24,26; пер.Ватутина 2; А.Шажимбаева 96; Позолотина 56,79; Труда 51; 314 Ст.Дивизии 7,138,142,31,128,49,43,102,104,106,110; Ауэзова 138,133д; 144,Васильева 18; Брусиловского 6,6а,8,10,14,15,34,58; Горького 20,14,16; Парковая 21,67,98,86,96,95,100,107; С.Муканова 80,76,117,123,131; Токсан би 1в,58,5,7,9,90; Крылова 54/1; Попова 75,76,77,78,80,84,100,120,122; К.Сутюшева 10, 68а,68б; Вознесенская 16,22; С.Муканова 6,15,21,28; Театральная 6,12,18,50; Ульянова 31,33; Пушкина 35,36; Интернациональная 11а; Жумабаева 60, . 36 соц.об.: Попова 44; Каз.правды 35; Горького 164, Интернациональная 7, 14, 90; Театральная 50; Театральная 56,56а; Брусиловского 20,64; Пионерская 34; Васильева 44; Е.Казахстана 22,29; Рижская 6,8; Московская 38; Алтынсарина 232; Абая 43а, 31; Ауэзова 174а, Челюскина 58; Жабаева 80,55а,84,82,88 ; Парковая 57в, Парфирьева 55, Позолотина 54, Крылова 54/1, Б.Петрова 44, Горького 52а, Сатпева 3,11; 89юр.л.: Жамбыла 111,123а,123б; Московская 42б; Сатпаева 44, Б.Баяна 56 ; Интернациональная 40а,41а,42,60г,61,63,81,90,94; Абая,65,69,77; Жумабаева 66,91,115б, 118; Пушкина 61; Алтынсарина 266б; Конституции 55,60,72,74; Брусиловского 65; Астана 1,2,30а; Гоголя 19; Горького 209; Бостандыкская 16а,22а, Партизанская 101,160,127,185; С.Муканова 51,51а,39; Каз.Правды 73; Ульянова 49,59,98; Токсан би 11,78,80,82; К.Сутюшева 54,70б; Букетова 16,54,65; Ауэзова 130,133,133/1; К.Казахстана 1а,6,7,11,12,22,41,54,58,58а; Парковая 4,118; Театральная 36,42,44,47,49а; Булавского 6а; Советская 25,26,38,37; Вознесенская 42. Алматинская 33,55, Васильева 29а,123,105, г.Мусрепова 28, Н.Назарбаева 115, | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Гидравлические испытания с последующим ремонтом
22 | Т/сеть 2Ду300мм от ТК-5-52 до ТК-5-52/02 | 8 м.ж.д.: Хименко 7,9; Шухова 2б; Ш.Уалиханова 44,46,46а,48,48а | 24.06.2024 10:40ч. | 8.07.2024 | Плановый ремонт Сеть ЖКХ
23 | Т/сеть 2Ду80мм от УН-3-28/04 до Гагарина 23 | 1м.ж.д.: Гагарина 23 | 10.06.2024 17:20ч | 8.07.2024 | Плановый ремонт
24 | ТМ№15а 2Ду300 от ТК-15а-38 до ТК-15а-41 | 3 м.ж.д.: Ульянова 36,44, Каз.Правды 70; 2 юр.л.: Ульянова 49, Жумабаева 73 | 26.06.2024 15:40ч | 10.07.2024 | Плановый ремонт
25 | Т/сеть 2Ду250мм от УН-5-09/24 до Шухова 42 | 2 м.ж.д.: Шухова 38,42; 2 соц.об.: Шухова 40,42/1; 3 юр.л.: Шухова 36а, 42а, Н.Болатбаева 3. | 27.06.2024 | 27.06.2024 | Врезка нового потребителя работы проводит АК Аварийная Служба